## Slide 1
Чжай Байцин (Zhai Baiqing)/zwx158587
28.07.2020
Новый
Дун Юйюань (Dong Yuyuan)/lwx769666
12.08.2020
Обновление

## Slide 2: Решение аварийного восстановления (Disaster Recovery, DR)

## Slide 3
Данный курс охватывает следующие темы:
  Определение системы DR и важности ее применения для обеспечения непрерывной работы предприятий
  Стандартные решения системы DR
  Технологии, используемые в системе DR
  Истории успешной реализации решений DR

## Slide 4
По окончании данного курса обучающиеся получат следующие знания:
  Концепция и важность системы DR
  Преимущества и недостатки стандартных решений DR
  Технические принципы решения DR
  Способы развертывания системы DR на основе типичных сценариев применения

## Slide 5
Обзор решения DR
Архитектура решения DR
Распространенные технологии DR
Примеры применения решения DR

## Slide 6: Требования к DR
Три риска: потеря данных, повреждение данных и прерывание предоставления сервисов. Убытки, вызванные перебоями в предоставлении сервисов, могут достигать миллионов долларов в час.
Соответствие нормативным требованиям: соблюдение финансовых правил, обеспечение безопасности путем изоляции, реализация геодублирования и непрерывности обслуживания.
O&M: аварийное восстановление системы упрощает работу ИТ-отдела по эксплуатации и техническому обслуживанию, минимизируя последствия крупных инцидентов.
Предприятие: предотвращение убытков и снижение рисков.
ИТ-отдел: упрощение O&M и минимизация последствий аварийных ситуаций.
Предприятие: соблюдение политик и правил, а также отраслевых нормативных требований.
Notes: Создание системы аварийного восстановления (DR) — необходимое средство для минимизации последствий аварий.
Статистика страхования, представленная международным агентством в Швейцарии:
  В 2004 году прямые финансовые потери на мировом рынке, понесенные в результате стихийных бедствий и антропогенных катастроф, составили 123 млрд долларов США.
  В 2005 году в мире произошло 400 катастроф, ущерб от которых составил более 230 млрд долларов США.
  В 2006 году финансовые потери, непосредственно вызванные стихийными бедствиями и антропогенными катастрофами, оказались ниже ожидаемых и составили 48 млрд долларов США.
  По сравнению с 1960-ми годами, в 1990-х годах частота возникновения стихийных бедствий увеличилась в три раза, а финансовые потери — в девять раз.
Бедствия, которые невозможно предвидеть, приносят огромные убытки.
  По данным IDC, из компаний, испытавших на себе последствия различных катастроф в период с 1990 по 2000 года, 55% потерпели крах. 29% разорились в течение 2 лет после катастроф, так и не оправившись после потери данных, и только 16% компаний выжили.
  Исследование Университета Миннесоты в США показывает, что 60% компаний, пострадавших от различных бедствий и не реализовавших систему аварийного восстановления, смогли продержаться на плаву только два или три года. По мере того, как предприятия становятся более зависимыми от своих данных, эта цифра, вероятно, будет только увеличиваться.

## Slide 7: Трудности, связанные с реализацией DR
Ограниченные возможности DR
Низкая степень безопасности и ограниченные возможности DR
Отсутствие возможности резервировать данные за пределами ЦОДа и противостоять сбоям инфраструктуры.
Отсутствие маневренности
Ограничение аварийного восстановления и совместного использования данных их физическим расположением. Невозможность разделить приложения и данные. Невозможность создания адаптируемых приложений и внедрения усовершенство- ванных функций DR.
Сложное управление
Отсутствие централизованного управления устройствами
Независимые носители данных, серверы и веб-страницы сетевого управления, сложные рабочие процессы и низкая эффективность
Сложное расширение производственных мощностей
Нехватка емкости и необходимость ее расширения. Длинный период развертывания.
Дорогостоящие вложения
Высокие затраты CAPEX
Высокие затраты на приобретение инфраструктуры, включая серверы, устройства хранения и ПО.
Высокие базовые затраты на строительство таких объектов, как аппаратные залы.
Высокие затраты OPEX
Профессиональная поддержка O&M (реализация, обучение персонала и поддержка на местах)
Долгосрочные затраты на такие ресурсы, как вода и электроэнергия.
Notes: Неудобное управление большим количество разнообразных приложений: в корпоративных ИТ-системах постоянно растет количество сервисных приложений, которым требуется защита на случай аварии в виде аварийного восстановления. К распространенным приложениям относятся Oracle, DB2, SQL Server и Exchange. Тенденция переноса в облако ИТ-систем также становится все более очевидной, и большое количество виртуальных машин требует защиты из-за отсутствия единой системы управления.
Сложный, трудоемкий и подверженный ошибкам процесс: различные приложения имеют разные конфигурации и процессы восстановления, что затрудняет настройку. Процессы переключения сервисов и восстановления данных требуют привлечения высококвалифицированного персонала, занимают много времени и подвержены ошибкам. Автоматический процесс создания и развертывания отсутствует.
Режим черного ящика, трудный для понимания: традиционные процессы переключения сервисов и тестирования их работы выполняются в режиме «черного ящика», т.е. с полным отсутствием визуализации.

## Slide 8: HA
Высокая доступность (HA) гарантирует доступность приложений в случае неисправности отдельного компонента локальной системы, независимо от того, является ли эта неисправность следствием сбоя сервисного программного обеспечения, отказа физического оборудования или программной/аппаратной ошибки ИТ.
В режиме HA пользователи услуг центра обработки данных даже не подозревают о выходе из строя оборудования. Однако, при выходе из строя сервера в центре обработки данных потребуется некоторое время на восстановление сервисов, работающих на сервере, но клиенты будут предупреждены о сбое.
Ключевой показатель HA — доступность. Он рассчитывается по формуле: [1 - (Время простоя)/(Время простоя + время работы)]. Для наглядного представления доступности используется разное количество девяток:
  4 девятки: 99,99% = 0,01% x 365 x 24 x 60 = 52,56 минут в год
  5 девяток: 99,999% = 0,001% x 365 = 5,265 минут в год
  6 девяток: 99,9999% = 0,0001% x 365 = 31 секунда в год
Для обеспечения высокой доступности обычно используется хранилище с общим доступом. В этом случае, RPO = 0. Кроме того, использование режима кластера HA «активный-активный» обеспечивает близкое к 0 значение RTO. В режиме кластера HA «активный-пассивный» необходимо уменьшить до минимума значение RTO.
Notes: Для реализации HA требуются дополнительные серверы, с помощью которых формируется кластер, обеспечивающий работу приложений и сервисов. Кластер HA можно разделить на два вида:
Кластер HA «активный-пассивный»:
  Состоит всего из двух узлов (активного и пассивного). В этом режиме система предоставляет сервисы только на активном узле.
  Когда активный узел неисправен, пассивный узел берет на себя предоставление сервисов.
  Как правило, для управления переключением между активным и резервным устройствами и получения виртуального IP-адреса, необходимого для предоставления сервисов, используется программное обеспечение CRM, такое как Pacemaker.
Кластер HA «активный-активный»:
  Состоит из двух активных узлов. Если в кластере, работающем в этом режиме, несколько узлов, он называется кластером мульти-мастер.
  В этой конфигурации все серверы в кластере имеют одинаковую системную нагрузку.
  Если использовать базу данных в качестве примера, то обновление одного экземпляра будет синхронизировано со всеми экземплярами.
В этой конфигурации для предоставления виртуальных IP-адресов используется программное обеспечение балансировки нагрузки, такое как HAProxy.

## Slide 9: Аварийное восстановление
Авария — это непредвиденное событие (вызванное природным явлением или ошибкой человека), которое приводит к серьезным сбоям или поломке системы в центре обработки данных. В результате аварии происходит сбой или прерывание в работе сервисов. Если система остается недоступной в течение определенного времени, то необходимо выполнить переключение на резервный объект.
Аварийное восстановление (Disaster Recovery, DR) является возможностью восстановления данных, приложений и сервисов в центрах обработки данных, расположенных в разных местах, в случае отказа основного центра при аварии.
В режиме DR в дополнение к основному объекту создается резервный объект. При повреждении основного объекта в результате аварии резервный объект принимает на себя предоставление сервисов основного объекта, обеспечивая непрерывность обслуживания. Для достижения более высокого уровня доступности заказчики развертывают даже несколько резервных объектов.

## Slide 10: Взаимосвязь между HA и DR
Показатель | HA | DR
Сценарий | HA используется в локальной системе высокой доступности. При работе приложений на нескольких серверах данная технология обеспечивает, чтобы запущенные приложения не прерывались при выходе из строя какого-либо сервера. Приложения и систему можно быстро переключить на другие серверы. | DR используется в удаленной (внутригородской) системе высокой доступности. В случае аварии данная технология используется для восстановления данных, приложений и сервисов.
Хранение | Обычно кластер HA использует общее хранилище. Это обеспечивает то, что данные не будут потеряны (RPO = 0), и учитывается продолжительность переключения, то есть RTO. | Репликация данных используется для удаленного аварийного восстановления данных. На основе различных технологий репликации данных (синхронной и асинхронной) потеря данных часто приводит к тому, что RPO становится больше 0. Однако удаленное переключение приложений обычно занимает больше времени. В этом случае RTO больше 0.
Неисправность | Переключение нагрузки между серверами в кластере осуществляется при неисправности одного компонента. | Переключение сервисов между ЦОДами осуществляется из-за крупномасштабных неисправностей.
Сеть | HA используется в LAN. | DR используется в WAN.
Облако | HA — механизм, обеспечивающий непрерывность обслуживания в облачной среде. | DR — механизм, обеспечивающий непрерывность обслуживания в нескольких облачных средах.
Задача | HA используется для обеспечения высокой доступности сервисов. | DR обеспечивает надежность данных и доступность сервисов.
Технологии HA и DR взаимосвязаны и дополняют друг друга. Их функции частично дублируются, но также они имеют существенные различия.

## Slide 11: Различия между DR и резервным копированием
Резервное копирование — это процесс копирования всех или некоторых наборов данных с дисков хоста приложений или массива хранения на другой носитель в центре обработки данных. Резервное копирование — метод аварийного восстановления.
DR: система аварийного восстановления состоит из двух или более ИТ-систем, географически удаленных друг от друга. Эти ИТ-системы предоставляют одинаковые функции и отслеживают состояние друг друга. В случае аварии (например, в результате пожара или землетрясения) приложения в вышедшей из строя системе можно переключить на другие системы для обеспечения непрерывности бизнеса.
Как правило, DR подразумевает резервное копирование данных или систем приложений в аппаратных залах, тогда как резервное копирование — это создание резервных копий локальных данных или резервирование системы.
Решение аварийного восстановления и резервного копирования сочетает в себе локальное резервное копирование и удаленную репликацию данных для обеспечения комплексной защиты данных.
SAN
VTL/NAS
Основной центр
ЦОД1
MA
iDA
MA
iDA
MA
CS
Сервер резервного копирования и архивирования
PTL
Резервный центр
ОС
Прил.
ОС
Прил.
ОС
Прил.
ОС
Прил.
ОС
Прил.
ОС
Прил.
HA
Кластер
Зеркало
ЦОД1
ЦОД2
Notes: Как правило, резервное копирование выполняется с помощью программного обеспечения резервного копирования, а аварийное восстановление — с помощью программного обеспечения репликации или зеркалирования. Их отличия заключаются в следующем:
  Данные имеют другой формат после обработки программным обеспечением резервного копирования и доступны только после восстановления. Однако программное обеспечение репликации или зеркалирования не меняет форматы данных, а подключает данные к хостам напрямую.
  Резервное копирование обеспечивает более длительный период защиты данных, чем репликация или зеркалирование.
Резервное копирование является последней линией защиты данных и часто связано с архивированием.

## Slide 12: Основные показатели для оценки системы DR
Целевая точка восстановления (RPO) определяет максимальный объем данных, который может быть потерян в случае аварии.
Целевое время восстановления (RTO) определяет время восстановления системы.
Чем меньше значения RPO и RTO, тем выше доступность системы.
RPO
00:00
06:00
12:00
Восстановление приложений
Восстановление запущено
Восстановление данных завершено
Резервное копирование
завершено
Сбой или авария
Резервное копирование
запущено
RTO
Окно резервного копирования
Момент времени, до которого восстанавливаются данные
Время, необходимое для восстановления данных

## Slide 13: Уровни систем DR
Уровень | Определение | RTO | TCO
Уровень данных | Для дистанционного резервного копирования данных создается удаленный центр DR, что позволяет предотвратить потерю и повреждение данных в случае аварии. Удаленный центр DR выполняет функции удаленного центра резервного копирования данных. DR на уровне данных не может предотвратить прерывание работы сервисов в случае аварии. Аварийное восстановление на уровне данных имеет длительное время восстановления, но отличается невысокими затратами и простотой развертывания объектов. Источник данных важен для всех ключевых сервисных систем. Следовательно, DR на уровне данных является жизненно важным компонентом. | RTO является очень длинным (несколько дней), поскольку для восстановления сервисов требуется повторное развертывание устройств. | Низкая совокупная стоимость владения
Уровень приложений | На уровне приложений создается резервный объект, который поддерживает ту же систему приложений, что и основной объект, и реализуется синхронная или асинхронная репликация для синхронизации данных между объектами. Это позволяет критически важным приложениям восстанавливаться в течение указанного времени и сводит к минимуму потери. Восстановление данных выполняется прозрачно для пользователей, обеспечивая непрерывные, надежные и безопасные бизнес-процессы. | Среднее RTO (несколько часов) | Средняя совокупная стоимость владения На резервном объекте может быть развернута такая же система или поменьше.
Уровень сервисов | Для обеспечения полного аварийного восстановления требуются все необходимые ИТ-технологии и инфраструктуры. Большая часть контента поступает не из ИТ-систем (таких как телефоны и офисы). Если авария происходит в исходном офисе, то для восстановления данных и приложений также необходим резервный офис. | Минимальное RTO (несколько минут или секунд) | Высокая совокупная стоимость владения

## Slide 14: Международные стандарты для системы аварийного восстановления
15 мин 1–4 ч 4–8 ч 8–12 ч 12–16 ч 24 ч Дни Недели
RTO
Затраты
Уровень 7: почти нулевая или нулевая потеря данных, удаленное зеркалирование данных и автоматическое переключение служб.
Уровень 6: почти нулевая или нулевая потеря данных. Удаленное зеркалирование данных обеспечивает их целостность и согласованность.
Уровень 5: целостность транзакций
Уровень 4: пакетная/онлайн-передача образов базы данных или журналов.
Уровень 3: электронная передача данных в хранилище.
Уровень 2: PTAM + объект горячего резервирования
Уровень 1 – PTAM
Резервное копирование по времени
Доступный центр резервного копирования
Удаленный центр DR
Согласно SHARE 78 систему аварийного восстановления можно разделить на 7 уровней:

## Slide 15: Решение Huawei для аварийного восстановления и обеспечения непрерывности бизнеса (BC&DR)
Традиционный ЦОД
Публичное облако
FusionCloud
Локальный основной центр
Внутригородской центр DR
Удаленный центр DR
Локальное решение HA
Решение ЦОДа HyperMetro
Решение DR «активный-резервный»
≤ 100 км
≥ 100 км
Решение DR с геодублированием
Решение DR «активный-резервный»
Централизованное решение резервного копирования и интегрированное решение резервного копирования
Частное облако
        HA облачного сервера
        DR облачного сервера
        HA тома
        Сервис резервирования облачного сервера
        Сервис резервирования томов
Гибридное облако
        Сервис резервирования облачного сервера
        Сервис резервирования томов
        Высокая доступность тома
Конвергентное управление данными

## Slide 16
Обзор решения DR
Архитектура решения DR
Распространенные технологии DR
Примеры применения решения DR

## Slide 17: Решение резервного копирования и аварийного восстановления данных
Госуслуги
Энергетика
Образование
......
Резервное копирование
Транспорт
Медицина
Резервирование ВМ
Финансы
DR на уровне данных
DR на уровне приложений
Облачное решение DR «активный-активный»
Облачное решение DR «активный-резервный»
Режим облачных вычислений
Режим физического сервера
Выбор DR
Тестирование и
переключение
Оценка и
оптимизация
Предоставле-ние сервисов
Расчет каналов
Консультиро- вание
Совместные
поставки
Уровни 1–2
Уровень 3
Уровни 4–5
Уровень 6
Уровни 1–2
Уровень 3
Уровни 4–5
Уровни 6–7
Китайский
стандарт
Международный
стандарт
CDP DR
DR на уровне приложений
DR на уровне приложений в одном городе
DR на уровне приложений для WAN
DR на уровне данных
DR базы данных
DR на базе репликации массивов
DR виртуального хранилища
Резервное копирование
Встроенное резервное копирование
ПО резервного копирования
Notes: Huawei предоставляет профессиональные услуги от стратегического консультирования, планирования аварийного восстановления и развертывания бизнеса до непрерывного управления операциями путем согласования политик ведения и развития бизнеса клиентов.

## Slide 18: Проектирование DR: комбинация синхронного и асинхронного режимов
Режим DR | Решение надежности | Аварийное восстановление | Требование к резервированию данных
Активный-активный | Кластер + Балансировка нагрузки | Автоматическое | Синхронная репликация в реальном времени (< 100 км)
Горячее резервирование | Кластер | Автоматическое | Синхронная репликация в реальном времени (< 100 км)
Теплое резервирование | Ручное вмешательство | Ручное | Асинхронная репликация (> 100 км)
Холодное резервирование | Интенсивное ручное вмешательство | Ручное | Асинхронная репликация (> 100 км)
Горячее резервирование
Теплое резервирование
Холодное резервирование
Активный-активный
Доступность
Использование ресурсов
Высокое
Низкое
Высокая
Низкая
1
2
4
3
Синхронное аварийное восстановление: ограничение расстояния.
RPO: 0. Два образа идентичны.
1
3
2
4
Асинхронное аварийное восстановление: без ограничения расстояния.
RPO: от 30 минут до нескольких часов, с регулярной синхронизацией данных.
Notes: Иерархическое решение аварийного восстановления.

## Slide 19: Решение DR, работающее в режиме «активный-резервный»
Основной центр
Синхронная/асинхронная репликация
Центр DR
ВМ
ВМ
ВМ
ВМ
ВМ
ВМ
ВМ
ВМ
ВМ
ВМ
ВМ
ВМ
База данных
Виртуализация/Промежуточное ПО/Приложения
SAN
Управление DR
SAN
WAN
Notes: Визуализация управления DR:
  Развертывание программного обеспечения для управления аварийным восстановлением и ввод в эксплуатацию одним щелчком кнопки мыши.
  Функции тестирования DR и переключения, реализуемые «в один клик», а также поддержка инструментов для настройки сценариев позволяют восстановить резервную систему предоставления сервисов одним нажатием кнопки мыши.
Зрелые и эффективные сервисы аварийного восстановления:
  Комплексный анализ, проектирование, поставка и проверка работы систем аварийного восстановления.
  Поддержка повторного использования устаревших устройств сторонних производителей для реализации решений аварийного восстановления позволяет сократить затраты клиентов.

## Slide 20: Решение DR с конфигурацией «активный-активный»
Основной центр 1
HyperMetro
SAN
ЦОД 2
WAN
Кластер GSLB/SLB
(F5/L2800)
FusionSphere
/VMware
/WebLogic
/Кластер WAS
Кластер Oracle, DB2 или SQL Server
СХД V3 среднего и профессионального класса
ВМ
ВМ
ВМ
ВМ
ВМ
ВМ
SAN
ВМ
ВМ
ВМ
ВМ
ВМ
ВМ
Notes: Эффективное бесшлюзовое решение аварийного восстановления с конфигурацией «активный-активный»
  Надежная архитектура на уровне предоставления сервисов, обеспечивающая нулевую потерю данных при сбоях на уровне ЦОДа и бесперебойное обслуживание в режиме 24/7.
  Отсутствие шлюза виртуализации на уровне хранилищ, работающих в режиме «активный-активный», снижает количество точек отказа и упрощает развертывание и ввод в эксплуатацию.

## Slide 21: Решение DR с геодублированием
SAN
Основной центр
HyperMetro или синхронная/
асинхронная репликация
SAN
Внутригородской центр DR
Асинхронная репликация
A
A
SAN
Основной центр
Синхронная/
асинхронная репликация (HyperMetro)
SAN
Внутригородской центр DR
Асинхронная репликация
A
Архитектура с каскадным подключением
Архитектура с параллельным подключением
SAN
Удаленный центр DR
A
A
SAN
Удаленный центр DR
A
A
A
Notes: Короткие сроки создания решения DR и низкие риски поставки
  Срок создания решения DR сокращен на 30% с десяти до семи месяцев.
  Сотрудничество различных поставщиков обеспечивает эффективное управление и сокращение сроков реализации проектов.
  Эффективная оценка и анализ разнообразных сервисов и приложений обеспечивают быстрое построение системы аварийного восстановления.
  Эффективная проверка проектирования решения аварийного восстановления снижает риски реализации проекта.
Визуализированное удаленное управление аварийным восстановлением
  Визуализированное развертывание и ввод в эксплуатацию программного обеспечения для управления аварийным восстановлением осуществляется одним нажатием кнопки мыши.
  Централизованные управление и мониторинг работы устройств в основном, внутригородском и удаленном центрах упрощают техническое обслуживание устройств.
  Визуализированное управление поддерживает тестирование и переключение решения DR «в один клик» и позволяет клиентам настраивать сценарии для восстановления резервной сервисной системы одним щелчком кнопки мыши, упрощая управление и техническое обслуживание системы аварийного восстановления.

## Slide 22: Эволюция DR в сфере облачных вычислений
В основном репликация сервисных данных.
Сложный процесс и длительный период восстановления.
Облачная платформа управления
СХД
ОС
Прил.
ОС
Прил.
ОС
Прил.
ОС
Прил.
Резервирование компонентов и высокая надежность устройств
Горячее резервное копирование на базе двух хостов
Высокая надежность в традиционных ЦОДах
Высокая надежность ЦОДов с применением облачных вычислений
Автоматическая миграция ВМ (включая сервисы)
Традиционное DR между ЦОДами
ВМ: БД
ОС+БД
ВМ: Прил.
ОС+J2EE
ВМ: WebUI
ОС+Apache
ВМ: БД
ОС+БД
ВМ: Прил.
ОС+J2EE
ВМ: WebUI
ОС+Apache
Миграция ВМ
Комплексная репликация всех сервисных данных и данных рабочей среды и управление.
Простой процесс восстановления и короткий период восстановления.
DR между ЦОДами с применением облачных вычислений
Notes: Централизованная облачная ИТ-система предъявляет высокие требования к непрерывности бизнеса, включая требования к сетям, безопасности данных и надежности предоставления сервисов.

## Slide 23: Реализация облачного решения DR с конфигурацией «активный-резервный» на уровне данных
ОС
Прил.
ОС
Прил.
ОС
Прил.
Основной пул ресурсов хранения
Репликация данных ВМ
Основной центр (активный)
Центр DR (резервный)
IP-сеть
Сеть FC
Управление репликацией данных
IP SAN
IP SAN
Пул ресурсов хранения DR
ESC/CRM/OMM
ESC/CRM/OMM
ОС
Прил.
ОС
Прил.
ОС
Прил.
ОС
Прил.
ОС
Прил.
ОС
Прил.
ОС
Прил.
ОС
Прил.
ОС
Прил.
Защищенный LUN
Незащищенный LUN
Копия защищенного LUNа
Notes: Облачная платформа управления развертывается в основном центре и центре аварийного восстановления.
Для периодической репликации данных управления облаком и сервисных данных (ВМ) из основного центра в центр аварийного восстановления настраивается политика синхронизации.
В процессе планирования сервисов поддерживаются два типа LUNов: защищенный LUN и незащищенный LUN. Виртуальные машины, которым требуется аварийное восстановление, создаются на защищенных LUNах, а репликация массива настраивается только для защищенных LUNов из экономии ресурсов хранения в центре аварийного восстановления.
При отказе основного центра центр аварийного восстановления позволяет восстановить виртуальные машины одним нажатием кнопки мыши с помощью программного обеспечения для управления аварийным восстановлением.

## Slide 24
Обзор решения DR
Архитектура решения DR
Распространенные технологии DR
Примеры применения решения DR

## Slide 25: Основные технологии аварийного восстановления
IP
NAS
SAN
Дисковый массив
ОС
Приложения
Система управления БД
Файловая система
Устройства/тома с необраб. данными
Драйвер ввода-вывода устройства
IP
NAS
SAN
Дисковый массив
ОС
Приложения
Система управления БД
Файловая система
Устройства/тома с необраб. данными
Драйвер ввода-вывода устройства
Уровень хоста
Репликация приложений
Репликация баз данных
Репликация логических томов
Уровень сети на базе SAN
Уровень массива
Notes: Технология DR на основе хостов:
  Программное обеспечение репликации данных устанавливается на хостах в основном центре и центре аварийного восстановления. Программное обеспечение удаленного переключения также может устанавливаться на уровне хостов для формирования комплексного решения аварийного восстановления на уровне приложений.
  Этот режим репликации данных отличается низкими затратами, в основном на покупку программного обеспечения, и совместимостью с серверами и устройствами хранения различных производителей. Этот режим подходит для пользователей, имеющих в наличии «разношерстное» оборудование.
  Программное обеспечение интенсивно потребляет ресурсы сети и хостов.
Технология DR на основе сети:
  Шлюз хранения развертывается в сети хранения данных (SAN) между внешними серверами приложений и внутренними системами хранения данных.
  Шлюз хранения обеспечивает зеркальную взаимосвязь между двумя томами на разных устройствах хранения. Когда данные записываются в основной том, шлюз автоматически записывает данные в резервный том. Когда на основном устройстве хранения происходит сбой, осуществляется переключение сервисов на резервное устройство хранения, а резервный том используется для обеспечения бесперебойной работы служб передачи данных.
Технология DR на основе массивов:
  Данные реплицируются из локальной системы хранения в систему хранения аварийного восстановления для формирования пригодной к использованию копии данных в системе хранения аварийного восстановления. Если локальная система хранения выходит из строя, сервисы быстро переключаются на систему хранения аварийного восстановления для обеспечения непрерывности обслуживания.

## Slide 26: Технология DR на основе хостов — уровень приложений
Технология аварийного восстановления на уровне приложений использует прикладное программное обеспечение для реализации удаленной репликации и синхронизации данных. При выходе из строя основного центра система прикладного программного обеспечения в центре аварийного восстановления выполняет восстановление и переключает на себя сервисы основного центра.
Notes: Принцип работы: прикладное программное обеспечение подключается к двум удаленным базам данных. Данные после обработки сервисов сохраняются в базах данных как активного, так и резервного центров.
Преимущества и недостатки:
  Поддержка глобальных сетей (Wide Area Network, WAN). Отсутствие необходимости приобретения независимого оборудования или программного обеспечения. Данные логически реплицируются, что позволяет предотвратить распространение ошибок персонала.
  Требуется периодическая проверка согласованности. На восстановление данных в активном центре из резервной копии, хранящейся в резервном центре, требуется длительное время. В прикладную программу требуется внесение серьезных изменений.

## Slide 27: Технология DR на основе хостов — уровень базы данных
Технология аварийного восстановления на уровне базы данных предназначена для конкретных баз данных. Как правило, стандартные базы данных имеют функцию DR на уровне базы данных, например Oracle Data Guard и DB2 HADR. Аварийное восстановление на уровне базы данных реализуется путем передачи журналов базы данных и их воспроизведения на объекте аварийного восстановления. Технология аварийного восстановления на уровне базы данных поддерживает плавное переключение.
Notes: Принцип работы:
  Развертываются активный и резервный серверы баз данных.
  Когда операция транзакции выполняется в активной базе данных, файл журнала одновременно отправляется в резервную базу данных. Затем резервная база данных воспроизводит полученный файл журнала, чтобы обеспечить согласованность данных с активной базой данных.
  В случае сбоя в активной базе данных резервный сервер базы данных берет на себя обработку транзакций с активного сервера базы данных.
Преимущества и недостатки:
  Поддержка глобальных сетей (Wide Area Network, WAN). Отсутствие необходимости приобретения независимого оборудования.
  Логическая репликация данных позволяет снизить риск ошибок персонала.
  Отсутствие необходимости вносить изменения в приложения.
  Возможность одновременного доступа к данным в активном и резервном центрах.
  На восстановление данных в активном центре из резервной копии, хранящейся в резервном центре, требуется длительное время. Невозможность реализовать удаленную репликацию данных, не относящихся к базе данных. В синхронном режиме это сильно влияет на производительность основной системы. В асинхронном режиме теряется большой объем данных. Сложные процессы обратного переключения и восстановления работы.

## Slide 28: Технология DR на основе хостов — уровень логических томов
Удаленная репликация данных на основе логических томов дисков представляет из себя удаленную синхронную (или асинхронную) репликацию одного или нескольких томов, выполняемую по мере необходимости. Это решение, как правило, реализуется с помощью программного обеспечения.
Устройство хранения
Серверы
Коммутатор FC
Устройство хранения
Серверы
Коммутатор FC
Оптоволоконное соединение/DWDM
WAN
Система/ПО репликации томов
Notes: Принцип работы: в процессе управления удаленной репликацией программное обеспечение копирует операционные данные с каждого ввода-вывода на активных узлах в режиме реального времени (или своевременно, или с задержкой) для (почти полной) синхронизации данных между двумя удаленными томами.
Преимущества и недостатки:
  Обеспечение целостности и согласованности данных. Простая структура.
  На производительность записи хоста сильно влияет расстояние. DR на уровне данных не может быть реализовано при отсутствии хоста в центре DR. Невозможность предотвращения логических сбоев.

## Slide 29: Технология DR на основе сети
В сети хранения данных (SAN) между внешними серверами приложений и внутренними системами хранения развертывается интеллектуальный коммутатор.
Журнал
Том репликации
Журнал
Основной
том
① Запись новых данных.
② Запись данных в том журнала.
③ Запись данных завершена.
④ Запись данных в основной том.
④ Отправка запроса на запись в центр DR.
⑤ Центр DR возвращает сигнал подтверждения.
⑥ Запись данных в том репликации.
⑦ Центр DR возвращает сигнал завершения.
Основной центр
Центр DR
Notes: Принцип работы:
  Хост в основном центре записывает данные в локальный шлюз виртуализации.
  Шлюз виртуализации в основном центре записывает данные в локальный том журнала.
  После успешной записи данных в том журнала шлюз виртуализации в основном центре отправляет локальному хосту подтверждающее сообщение.
  Шлюз виртуализации на стороне основного центра записывает данные в основной том на локальной стороне и отправляет запрос на запись данных в шлюз виртуализации на стороне центра DR.
  После получения запроса на запись шлюз виртуализации на стороне центра DR возвращает подтверждающее сообщение шлюзу виртуализации на стороне основного центра.
  Шлюз виртуализации на стороне центра DR записывает данные в том репликации на стороне центра DR.
  После успешной записи данных в том репликации центр DR отправляет ответное сообщение о завершении в шлюз виртуализации в основном центре.
Преимущества и недостатки: Поддержка гетерогенных устройств хранения. Консолидация виртуализации и унифицированное управление, оптимизирующие использование ресурсов хранилищ. Необходимость реконструкции сети SAN.

## Slide 30: Технология DR на основе массивов
Аварийное восстановление на основе массивов реализуется посредством технологии репликации между массивами. При репликации массива данные не передаются через хост. Таким образом, этот процесс не оказывает влияния на производительность хоста.
Хосты приложений
Прикладная
LAN
FC/IP-
коммутатор
FC/IP
SAN
Локальная СХД
Удаленная СХД
FC/IP-
коммутатор

## Slide 31: Синхронная репликация SAN
Сеть репликации данных
Гибридная флеш-СХД Huawei OceanStor
Сеть управления DR
Сервер приложений
Основной центр
Центр DR
Гибридная флеш-СХД Huawei OceanStor
WAN
Синхронная репликация
Сервер управления DR
(Опционально) Серверы DR
Уровень сервисов
Коммутатор FC
Коммутатор FC
IP-сеть управления
Сервисная IP-сеть
Сеть FC
Поток данных
DWDM
DWDM
Сервер
Агент
Сеть управления DR
Notes: На рисунке показана схема реализации. Показатель RPO равен 0, а RTO составляет несколько минут.
Только DR на основе SAN поддерживает синхронную репликацию. Рекомендуется, чтобы расстояние было менее 100 км.
RD предоставляет функции управления, включая управление топологией, тестирование аварийного восстановления, подготовку и аварийное восстановление.
Для управления и восстановления приложений необходимо установить на сервере Агент.
Сеть управления RD должна взаимодействовать с хостами и устройствами хранения.
Поддерживаются каналы FC/iSCSI. Для синхронной репликации рекомендуется использовать каналы FC.

## Slide 32: Принципы синхронной репликации SAN
Журнал регистрации изменений данных (DCL, Data Change Log)
Кэш
LUN A
Основной объект
Кэш
LUN B
Резервный объект
Синхронизация
Хост
Синхронная репликация
Кэш
Первичный LUN
Основная СХД
Кэш
Вторичный LUN
СХД DR
②
②
③
③
④
①
Сервер БД
Notes: Процесс синхронизации осуществляется следующим образом:
  Основная система хранения данных получает запрос на запись от хоста. HyperReplication регистрирует только адресную информацию. Контент данных не регистрируется.
  Данные из запроса на запись записываются как в активный, так и в резервный LUNы. Если LUN осуществляет обратную запись, данные записываются в кэш-память.
  HyperReplication ожидает результата записи данных от активного и резервного LUNов. Если запись на оба LUNа прошла успешно, система удаляет регистрацию в журнале. Если произошел сбой записи на любой из LUNов, система сохраняет регистрацию в журнале и повторно реплицирует данные при следующей синхронизации.
  Система возвращает хосту результат записи исходного LUNа.
Обрыв синхронизации (Splitting):
  В этом режиме запросы на запись рабочих хостов поступают только на активный LUN, а различия в данных между активным и резервным LUNами записываются в соответствующем журнале. Если пользователи хотят добиться соответствия данных активного LUNа данным резервного LUNа, они могут запустить синхронизацию вручную, в процессе которой блоки данных, помеченные в журнале как имеющие различия, скопируются из активного LUNа в резервный. Операция обработки ввода-вывода аналогична процессу начальной синхронизации.

## Slide 33: DR с асинхронной репликацией SAN
Гибридная флеш-СХД Huawei OceanStor
Сеть управления DR
Сервер приложений
Основной центр
Центр DR
Гибридная флеш-СХД Huawei OceanStor
WAN
Сервер управления DR
(Опционально) Серверы DR
Уровень сервисов
Коммутатор FC
Коммутатор FC
IP-сеть управления
Сервисная IP-сеть
Сеть FC
Поток данных
Сервер
Агент
Сеть управления DR
WAN
Notes: На рисунке показана схема реализации. Целевой показатель RPO составляет > 3 секунд, а RTO — несколько минут.
Асинхронная репликация отличается от синхронной репликации наличием политики репликации с временным интервалом. Теоретически ограничений по расстоянию нет.
RD предоставляет функции управления, включая настройку политик репликации, управление топологией, тестирование аварийного восстановления, подготовку и аварийное восстановление.
Для управления и восстановления приложений необходимо установить на сервере Агент.
Сеть управления RD должна взаимодействовать с хостами и устройствами хранения.
На устройствах хранения запускается репликация второго уровня. Репликация, которая занимает более 15 минут, может быть запущена на RD.

## Slide 34: Принципы асинхронной репликации SAN
LUN A
Основной объект
Резервный объект
Асинхронная удаленная репликация
Кэш
N+1
N
LUN B
Кэш
x+1
x
Сервер БД
1
2
3
1
4
5
5
Основной хост
Резервный хост
Резервный объект
Первичный
LUN
Вторичный
LUN
Вторичный
LUN
Переключение
Переключение
Основной объект
Первичный
LUN
Notes: Временной сегмент: логическое пространство кэш-памяти, которое отвечает за управление новыми данными, полученными за определенный период времени (размер данных не ограничен).
В сценариях с низким RPO и коротким периодом репликации кэш-память активного и резервного LUNов хранит все данные в нескольких временных сегментах. Но если пропускная способность хоста или аварийного восстановления не соответствует норме, а период репликации продлевается или прерывается, данные из кэш-памяти переносятся на диски в активной и резервной системах хранения для обеспечения соответствия данных. После репликации выполняется чтение данных с дисков.

## Slide 35
Notes: 1. Инкрементные данные основного и резервного объектов автоматически синхронизируются в заданный пользователем период синхронизации (от 3 секунд до 1 440 минут). (Если задан ручной режим синхронизации, требуется вмешательство персонала для запуска этого процесса.) При запуске репликации новые временные сегменты (TPN+1 и TPX+1) генерируются соответственно в кэш-памяти активного LUNа (LUN A) и резервного LUNа (LUN B).
2. Основной ЦОД получает запрос на запись от основного хоста.
3. Основной объект записывает данные из запроса в кэш в сегмент времени TPN+1 и немедленно отправляет на хост сообщение об успешной записи.
4. Во время синхронизации система хранения считывает данные из временного сегмента TPN кэша активного LUNа в предыдущий период синхронизации, а затем передает данные на резервный объект и записывает их во временной сегмент TPX+1 кэша резервного LUNа. Когда кэш записи основного объекта переполняется, данные из кэша автоматически переносятся на диски. В этом случае для данных временного сегмента TPN генерируется мгновенный снимок. В процессе синхронизации чтение таких данных выполняется с мгновенного снимка, после чего они копируются на вторичный LUN.
5. После завершения синхронизации система хранения переносит данные из временных сегментов TPN и TPX+1 в кэш-память активного и резервного LUNов (соответствующие снимки удаляются автоматически) и ждет следующего периода синхронизации.
Переключение:
  Переключение «активный-резервный» выполняется, если пара имеет статус Normal.
  В статусе Split переключение «активный-резервный» выполняется только при условии, что для резервного LUNа включена функция перезаписи.
  Асинхронная удаленная репликация может выполняться в состоянии обрыва синхронизации (статус Split).
  В режиме обрыва синхронизации вторичный LUN доступен для записи.

## Slide 36: DR с асинхронной репликацией NAS
Основной центр
Центр DR
WAN
Сервер управления DR
Сервер
Агент
WAN
Гибридная флеш-СХД Huawei OceanStor
Сеть DRM
Серверы приложений
Гибридная флеш-СХД Huawei OceanStor
(Опционально) Серверы DR
Сервисная сеть
Коммутаторы FC
Коммутаторы FC
Сеть DRM
DRM: управление аварийным восстановлением
Асинхронная репликация
IP-сеть управления
Сервисная IP-сеть
Сеть FC
Поток данных
Notes: В настоящее время только V3R2C10 поддерживает репликацию файловой системы NAS с использованием ROW.
Агенты RD не развертываются в Linux или Windows для NAS. RD управляет только политиками репликации и аварийным восстановлением хранилища OceanStor V3.
В настоящее время файловые системы поддерживают NFS и CIFS, а управление DR управляет только процессом репликации файловой системы и контролирует разрешения файловых систем, которые необходимо настроить во время создания системы.
Как и SAN, репликация файловой системы поддерживает каналы FC/iSCSI.

## Slide 37: Принципы асинхронной репликации NAS
Хост
Основная система хранения
②
①
Основная ФС
Мгн. снимок основной ФС
Система хранения DR
Резервная ФС
Мгн. снимок резервной ФС
③
④
⑤
Репликация инкрементных данных.
ФС — Файловая система
Notes: В начале каждого периода создается мгновенный снимок основной файловой системы. Система считывает инкрементные данные, записанные с момента последнего считывания до настоящего времени, и реплицирует их в резервную файловую систему. После завершения инкрементной репликации данные в резервной файловой системе соответствуют данным основной файловой системы.
Между файловыми системами поддерживается удаленная репликация. Между каталогами или файлами репликация не поддерживается.
Одна файловая система поддерживает выполнение только одной задачи репликации. Одновременное выполнение нескольких задач не поддерживается. Одна задача репликации может выполняться в отношении нескольких файловых систем.
Файловые системы поддерживают только репликацию «один к одному». Файловая система не может одновременно служить источником и местом назначения репликации. Каскадная репликация и 3DC не поддерживаются.
Минимальный блок инкрементной репликации — это размер блока файловой системы (от 4 КБ до 64 КБ). Минимальный период синхронизации асинхронной репликации составляет 5 минут.
Поддерживается возобновление передачи данных.

## Slide 38: Технология асинхронной удаленной репликации по нескольким временным сегментам — RPO уровня 2
Активный LUN
3
4
Основной центр
2
5
1
Резервный LUN
Временной сегмент T2
Временной сегмент T1
Кэш
Центр DR
5
1
Временной сегмент T2
Временной сегмент T1
Кэш
Асинхронная удаленная репликация
Сервер БД
Notes: Точка согласованности — минимум 3 секунды:
  Когда начинается период репликации, в кэш-памяти активного и резервного LUNов генерируются новые временные сегменты T2 и P2 соответственно.
  Новые данные хоста записываются во временной сегмент T2 в кэш первичного LUNа.
  Хост получает сообщение с подтверждением успешной записи.
  Данные временного сегмента T1 реплицируются во временной сегмент P2.
  Активный и резервный LUNы сбрасывают свои данные на диски.
    Чтение данных осуществляется непосредственно из кэша. Задержка небольшая.
    Мгновенный снимок не требует обновления данных в режиме реального времени на основе COW. Синхронизация оказывает незначительное влияние на производительность. Период репликации сокращается до 3 секунд.

## Slide 39: Удаленная репликация — согласованность приложений
Агент согласованности
Движок приложений
Хост
Массив хранения
Мгн. снимок
Репликация
Зеркалирование
Канал хоста
Завершено
Память
1
7
2
8
3
9
4
A
5
B
6
C
Восстановление статуса хоста.
Запись данных из памяти на диск.
Периодический запуск
Архивирование запросов
Notes: Согласованность приложений:
  Чтобы связать мгновенный снимок массива с базой данных, необходимо установить агент согласованности на хост.
При выполнении задачи создания мгновенного снимка:
  Переведите базу данных в режим резервного копирования, создайте контрольные точки и запишите все «грязные» (измененные) данные из памяти в систему хранения.
  Проинформируйте массив хранения о создании мгновенного снимка.
  Выведите базу данных из режима резервного копирования.
Преимущества:
  Прямое использование данных на объекте аварийного восстановления без необходимости выполнять откаты вперед или назад.

## Slide 40: Удаленная репликация — группа согласованности
Группа согласованности обеспечивает временное соответствие зеркальных копий данных на нескольких LUNах.
В группе согласованности операции синхронизации, разделения, прерывания и переключения выполняются одновременно для всех пар.
Активный LUN 1
Активный LUN 2
Активный LUN 8
Резервный LUN 1
Резервный LUN 2
Резервный LUN 8
Notes: В приложениях баз данных среднего и большого размера данные, журналы и записи изменений хранятся на разных LUNах (обычно это связанные LUNы, также называемые зависимыми LUNами). Если данные на одном LUNе недоступны, данные на других LUNах также будут недоступны.
Синхронизировать или разделить данные путем обрыва синхронизации для этих LUNов можно в пакетном режиме. Таким образом, взаимосвязь данных между этими LUNами сохраняется, а данные резервного копирования остаются целостными и доступными. Эта технология называется технологией группы согласованности удаленной репликации.
Максимальное количество пар удаленной репликации в группе согласованности в массивах хранения Huawei — 8. Группы согласованности для массивов не поддерживаются.
Примечание: пары удаленной репликации связанных LUNов должны быть добавлены в одну группу согласованности. Не добавляйте пары удаленной репликации несвязанных LUNов в одну группу согласованности. Кроме того, добавление пар синхронной удаленной репликации и пар асинхронной удаленной репликации в одну группу согласованности не поддерживается. Резервные LUNы всех пар удаленной репликации должны находиться в одной удаленной системе хранения.

## Slide 41: Сравнение технологий DR
На основе хостов (стандартное ПО репликации, такое как Symantec VVR, Oracle DataGuard, DSG и Quest)
Функция реализуется на хостах, и совместимость между базовыми устройствами не требуется.
В процессе репликации базы данных центр DR может взять на себя часть сервисов основного центра.
Репликация базы данных может выполняться только для соответствующей базы данных.
Репликация на уровне хоста занимает определенные ресурсы хоста и оказывает влияние на работу системы приложений.
Реализация на хостах является сложной задачей и, как правило, требует реконструкции системы.
Преимущества
Недостатки
На основе сети (IBM SVC, EMC VPLEX и Huawei VIS)
Широкая совместимость с различными внутренними гетерогенными ресурсами хранения SAN.
Одновременное аварийное восстановление нескольких массивов SAN без взаимно-однозначного соответствия.
Возможность расширения платформы аварийного восстановления.
Отсутствие необходимости в дополнительных вложениях по мере увеличения количества хостов и массивов.
Высокие первоначальные инвестиции, потому что немногие поставщики могут предоставить такое решение.
Преимущества
Недостатки
На основе массива (массивы, поддерживающие зеркалирование или репликацию, например серия Huawei OceanStor)
Репликация данных не оказывает влияния на работу прикладной системы хостов.
При сбое основного массива приложения могут быть быстро переключены на массив DR.
Репликация данных реализована на основе массивов нижнего уровня, поэтому с пользователей не взимается плата на базе лицензий на хост.
Не поддерживаются гетерогенные массивы хранения. Массивы хранения в основном центре и центре DR должны быть от одного поставщика.
Доступ к данным на удаленном объекте в реальном времени невозможен. Данные можно просмотреть только после того, как объем данных будет доступен для чтения и записи или в режиме мгновенного снимка.
Преимущества
Недостатки

## Slide 42: Стандартное решение для тестирования DR
Составление плана тестирования
Утверждение плана тестирования
Уведомление о начале тестирования
Тестирование переключения
Проверка после переключения
Тестирование обратного переключения
Проверка после обратного переключения
Уведомление о завершении тестирования
Анализ и оценка
Подведение итогов тестирования
Notes: Цели тестирования DR:
  Моделирование ситуации срабатывания DR.
  Помощь специалистам в освоении процесса аварийного восстановления и расширении возможностей восстановления работы сервисов.
  Проверка работоспособности сервисов.

## Slide 43
Обзор решения DR
Архитектура решения DR
Распространенные технологии DR
Примеры применения решения DR

## Slide 44: Пример 1. Проект DR с использованием виртуализации XX
1. Создание задачи удаленной репликации на активной стороне (задача 1). Активным LUNом является LUN 1, а резервным LUNом — LUN 1'.
2. Запрос резервной стороной информации о задаче репликации с активной стороны, и создание задачи восстановления на резервной стороне на основе задачи репликации.
3. Запуск задачи 1 на активной стороне для копирования данных с LUN1 на LUN1'.
4. Завершение задачи репликации.
5. Выбор резервной стороной мгновенных снимков для восстановления ВМ на основе указанной задачи восстановления.
Сервер Windows
Сервер Windows
Сервер Linux
HA
Сервер Linux
Сервер Linux
HA
Сервер Linux
Сервер Linux
Сервер Linux
Сбой на активной стороне
Notes: Задачи, стоящие перед заказчиком
  Заказчик имеет виртуальный центр обработки данных vSphere и хочет построить новый центр обработки данных для аварийного восстановления.
  Обеспечение низкой совокупной стоимости владения и высокой рентабельности (ROI).
Решение Huawei
  Развертывание ИТ-системы, в том числе устройств хранения, сервисов, сетей и платформ виртуализации, в центре аварийного восстановления.
  Установка компонента Huawei UltraVR DR в основном центре и центре аварийного восстановления.
  Установка агента ConsistentAgent на хост-машинах виртуальных машин для реализации защиты виртуальных машин на уровне приложений.
Преимущества для заказчиков
  Отсутствие необходимости в реконструкции архитектуры действующей сети.
  Гибкие возможности настройки политик аварийного восстановления и восстановление «в один клик».
  Поддержка тестирования DR и обратного переключения.

## Slide 45: Пример 2. Решение DR на уровне приложений
MSTP
Центр DR
Основной центр
Основная СХД
СХД CDP
Устройство CDP
Интернет
Репликация данных
Выделенная линия 2 Мбит/с
Репликация данных
Сервер приложений
Коммутатор IP SAN
Коммутатор ядра
Коммутатор агрегации CDP
Основная СХД
СХД CDP
Устройство CDP
Репликация данных
Сервер приложений
Коммутатор IP SAN
Коммутатор ядра
GSLB
GSLB
Коммутатор агрегации CDP
Notes: Задачи, стоящие перед заказчиком
  Имеющаяся ИТ-система не способна удовлетворить требования, предъявляемые к развитию услуг и обеспечению непрерывности предоставления онлайн-сервисов.
  Сложные операции эксплуатации и техобслуживания ИТ-оборудования, высокое энергопотребление и низкая эффективность использования ресурсов.
Решение Huawei
  Реализация переноса сервисной системы на облачную платформу Huawei.
  Развертывание устройств хранения CDP и программного обеспечения CDP в двух центрах обработки данных. Использование технологии CDP для реализации аварийного восстановления на уровне приложений в двух центрах обработки данных в одном городе.
Преимущества для заказчиков
  Возможность гибкого и повторного использования ресурсов, повышающая эффективность использования ресурсов и снижающая затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание.
  Нулевые показатели RTO и RPO для ключевых сервисов. При отказе основного центра автоматическое переключение сервисов и данных на центр аварийного восстановления, обеспечивающее непрерывность обслуживания.

## Slide 46
(Несколько правильных вариантов ответа) Репликация данных — это основа технологии аварийного восстановления. На какие три уровня распределяются устройства репликации?
  Уровень приложений
  Уровень хоста
  Уровень сети
  Уровень хранения
(Верно или неверно) При разработке решения аварийного восстановления следует задать RTO равным 0, чтобы гарантировать бесперебойную работу сервисов.
Notes: Ответы:
  BCD
  Неверно

## Slide 47
Решение аварийного восстановления (DR)
Обзор решения DR
Архитектура решения DR
Распространенные технологии DR
Примеры применения решения DR

## Slide 48
Huawei Enterprise Service App (Сервисное приложение Huawei Enterprise)
Enterprise Technical Support App (Приложение техподдержки Huawei Enterprise)
Notes: Обучающее приложение Huawei
  Содержит огромную библиотеку сертифицированных обучающих видео Huawei.
Приложение техподдержки Huawei Enterprise
  Охватывает все популярные документы, примеры из практики применения и новости по продуктам Huawei. Пользователи могут быстро осуществлять запрос информации о командах, аварийных сигналах и запасных частях. Кроме того, отсканировав QR-код, пользователи могут использовать данное приложение для просмотра информации об устройстве. Простые и интуитивно понятные видеоруководства обеспечивают круглосуточную техническую поддержку корпоративным пользователям.
Сервисное приложение Huawei Enterprise
  Предоставляет универсальные мобильные ИКТ-порталы для клиентов и партнеров, обеспечивающие информацию о комплексных продуктах и решениях Huawei для корпоративных пользователей в любое время и в любом месте.

## Slide 49
Официальные веб-сайты компании Huawei
  Направление корпоративных решений: https://e.huawei.com/en/
  Техническая поддержка: https://support.huawei.com/enterprise/en/index.html
  Платформа онлайн-обучения: https://www.huawei.com/en/learning
Популярные инструменты
  HedEx Lite
  Network Document Tool Center (Центр инструментов сетевой документации)
  Information Query Assistant (Помощник по информационным запросам)
Notes: Популярные инструменты
  HedEx Lite — инструмент Huawei для управления документацией по продуктам. Позволяет пользователям просматривать, осуществлять поиск, обновлять и управлять документацией по продуктам.
  eStor — платформа графического моделирования систем хранения данных. Платформа имитирует флеш-устройства Huawei OceanStor, чтобы помочь специалистам в области ИКТ и клиентам познакомиться с продуктами хранения Huawei и быстро освоить необходимые операции.
  Центр инструментов сетевой документации — инструмент для подготовки документации по сетевым продуктам. Помогает при проведении тендеров, планировании сети, реализации проектов, модернизации и техническом обслуживании.
  Помощник по информационным запросам позволяет запрашивать информацию о командах и аварийных сигналах для продуктов Huawei.