## Slide 1
Ван Пэн (Wang Peng)/wwx690470
18.05.2020
Новый
Чжу Юаньюань (Zhu Yuanyuan)/zwx640907
01.07.2020
Обновление
Дун Юйюань (Dong Yuyuan)/dwx889475
21.08.2020
Обновление

## Slide 2: Технологии защиты данных в СХД и сценарии их применения

## Slide 3
Традиционные решения по защите данных предоставляют только функцию периодического резервного копирования. Поэтому неизбежно возникают такие проблемы, как отсутствие окна резервного копирования, несогласованность данных и неблагоприятное воздействие на работу производственных систем.
В данном курсе приводится описание технологий, таких как HyperSnap, HyperClone, HyperReplication и HyperMetro, которые являются новыми методами обеспечения защиты данных в СХД.

## Slide 4
По окончании данного курса обучающиеся узнают принципы работы, методы настройки и сценарии применения следующих функций:
  HyperSnap
  HyperClone
  HyperReplication
  HyperMetro

## Slide 5
HyperSnap
HyperClone
HyperReplication
HyperMetro

## Slide 6: Обзор
Ассоциация сетевых технологий хранения данных (Storage Networking Industry Association, SNIA) в своем словаре дает следующее определение мгновенному снимку:
  Мгновенный снимок (snapshot) — полностью пригодная к использованию копия определенного набора данных. Копия содержит образ соответствующих данных на момент начала копирования.
  Мгновенный снимок может быть дубликатом или репликой данных.
Notes: Цели создания мгновенных снимков:
  Резервное копирование и архивирование: мгновенный снимок может использоваться в качестве источника данных для резервного копирования и архивирования.
  Быстрое восстановление: мгновенные снимки позволяют создавать на устройствах хранения больше резервных копий, накапливая обширный архив часто записываемых точек восстановления, обеспечивая гибкое и быстрое восстановление данных при необходимости.
  Мгновенная генерация: снимок создается мгновенно без прерывания работы служб хоста. При этом он является дубликатом данных исходного LUNа на определенный момент времени.

## Slide 7: Принцип работы HyperSnap
Определение. Мгновенный снимок — согласованная копия исходных данных, сделанная в определенный момент времени. После создания мгновенный снимок доступен для чтения хостам и может использоваться в качестве резервной копии данных в определенный момент времени.
Ключевые особенности
  Мгновенная генерация: система хранения данных создает мгновенный снимок в течение нескольких секунд, обеспечивая наличие согласованной копии исходных данных.
  Небольшой объем памяти, занимаемой при хранении: мгновенный снимок не является полной физической копией данных, поэтому не занимает много места в памяти. Даже для хранения мгновенного снимка большого объема исходных данных требуется совсем немного места.
08:00
21:00
a
d
g
j
b
e
h
k
c
f
i
l
a
d
g
j
b
e
h
k
c
f
i
l
a
d
g
j
b
e
h
k
c
f
i
l
a
d
g
j
b
m
h
k
c
f
n
l
Notes: Общепринятые термины для технологии мгновенных снимков:
  Исходный том: том, на котором хранятся исходные данные мгновенного снимка. Для пользователей — это LUN.
  Том мгновенного снимка: логическая копия данных, сгенерированная после создания виртуального мгновенного снимка для исходного LUNа. Для пользователей — это LUN.
  Перенаправление при записи: при изменении данных для новых данных выделяется новое место в памяти. После успешной записи новых данных исходное пространство памяти освобождается.
  Откат к мгновенному снимку: данные мгновенного снимка LUNа копируются на исходный LUN. Таким образом, осуществляется восстановление данных исходного LUNа до состояния, зафиксированного в момент активации мгновенного снимка LUNа.
  Статус Inactive: мгновенный снимок недоступен. Противоположный статус — Activated.

## Slide 8: Принципы работы HyperSnap: нулевая потеря производительности
A B C D E
L0->P0
Данные запроса на запись в L2 исходного LUN записываются в P5.
Данные запроса на запись в L2 исходного LUN повторно записываются в P7.
Пространство хранения SSD
Таблица соответствия LUN
Таблица соответствия мгн. снимков
L1->P1
L3->P3
L4->P4
L2->P5
L2->P2
Данные запроса на запись в L0 мгн. снимка 1 записываются в P6.
L0->P6
P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
G
F
Таблица соответствия мгн. снимков
H
Данные запроса на запись в L2 мгн. снимка 2 записываются в P8.
L2->P7
I
L2->P8
Данные запроса на запись в L2 исходного LUN записываются на новое место P5. На исходное пространство P2 ссылается мгновенный снимок.
Данные запроса на запись в L0 мгн. снимка 1 записываются на новое место P6 без дополнительных операций чтения и записи.
При повторной записи данных в L2 исходного LUN, данные запроса записываются на новое место P7. Исходное пространство P5 освобождается, поскольку на него не ссылается мгн. снимок.
Создается и активируется новый мгн. снимок 2.

## Slide 9: Принципы работы HyperSnap: откат
ВРЕМЯ
10
11
12
Данные 10:00
Данные 11:00
Мгновенный снимок 11:00
Мгновенный снимок 10:00
Заражение вирусом
Данные 11:00
Восстановление

## Slide 10: Принципы работы HyperSnap: каскадирование мгновенных снимков и межуровневый откат
Каскадирование мгновенных снимков: создание дочерних мгновенных снимков с родительского мгновенного снимка. Разница между дубликатом мгновенного снимка и каскадным мгновенным снимком заключается в том, что последний содержит данные своего родительского снимка. Остальные функции аналогичны функциям обычных мгновенных снимков.
Межуровневый откат: мгновенные снимки, использующие один исходный том, могут откатывать друг друга независимо от их каскадного уровня.
Snapshot1.snapshot1
8:00
Исходный том
snapshot0
snapshot1
9:00
Snapshot1.snapshot0
10:00
11:00

## Slide 11: Ключевые технологии HyperSnap: дублирование
Мгновенные снимки являются виртуальными, поэтому их можно быстро дублировать.
8:00
8:00
8:00
8:00
Исходный том
Мгновенный снимок
Как получить несколько дубликатов одного мгновенного снимка?

## Slide 12: Ключевые технологии HyperSnap: откат перед записью
В процессе отката, когда хост записывает данные на исходный LUN, мгновенный снимок копирует блоки данных на исходный LUN, а затем хост продолжает запись данных.
Когда хосты не выполняют чтение или запись данных, осуществляется последовательный откат данных мгновенного снимка к исходному тому.
Можно ли мгновенно восстановить данные?
8:00
Откат мгновенного снимка
Исходный том
Мгновенный снимок

## Slide 13: Сценарий применения
Исходный LUN
Мгновенный снимок LUNа
Постоянная защита данных
Резервное копирование и восстановление данных
Дубли-рование
Дубли-рование
Дубли-рование
Дубли-рование
Принятие решения
Анализ данных
Проверка данных
Генерирование отчета
Исходный LUN
Мгновенный снимок LUNа

## Slide 14: Процедура конфигурирования
Создание мгн. снимка
1. Проверка доступности функции создания мгновенных снимков
2. Создание мгновенного снимка
Эта операция необходима, если в системе хранения данных отсутствует исходный LUN мгновенного снимка.
Начало
Конец
Проверка файла лицензии
Создание исходного LUNа
Обязательно
Опционально
Notes: Термины, используемые при конфигурировании мгновенных снимков:
  Статус Activated: этот статус указывает на то, что мгновенный снимок доступен и пригоден к использованию.
  Статус Inactive: этот статус указывает на то, что мгновенный снимок недоступен.
  Повторная активация мгновенного снимка: комбинация команд деактивации и активации мгновенного снимка.
  Группа согласованности мгновенных снимков: для гарантии согласованности во времени всех мгновенных снимков, одновременно созданных несколькими LUNами для одного типа сервисов, эти LUNы добавляются в группу защиты (Protection Group, PG) и для нее создается группа согласованности (Consistency Group, CG) мгновенных снимков, обеспечивающая унифицированное управление.
Для получения более подробной информации перейдите в Инфоцентр Huawei по системам хранения данных, расположенный по ссылке http://support-it.huawei.com/storage/#/home.

## Slide 15
HyperSnap
HyperClone
HyperReplication
HyperMetro

## Slide 16: Обзор
Определение
  HyperClone создает полную копию данных (целевой LUN) исходного LUNа в определенный момент времени (время начала синхронизации).
Функциональные особенности
  При синхронизации целевой LUN доступен для чтения и записи.
  Поддерживается полная и инкрементная синхронизация.
  Поддерживается прямая и обратная синхронизация.
  Поддерживается создание групп согласованности.

## Slide 17: Принципы работы HyperClone
Определение. Клон — согласованная копия исходных данных в определенный момент времени. Он может использоваться как полная копия данных после синхронизации и как резервная копия данных, доступная для хостов.
Ключевые особенности:
  Быстрая генерация клонов: система хранения данных создает клон в течение нескольких секунд, обеспечивая наличие согласованной копии исходных данных. Сгенерированный клон сразу же доступен для чтения и записи. Для клона пользователи могут настраивать различные атрибуты дедупликации и сжатия.
  Онлайн-разделение: разделение выполняется для отмены привязки между исходным LUNом и клонированным LUNом без прерывания работы сервисов. Операция разделения чтения и записи на клонированном LUNе не влияет на процесс ввода-вывода исходного LUN.
a
d
g
j
b
e
h
k
c
f
i
l
a
d
g
j
b
e
h
k
c
f
i
l
Создание HyperClone
a
d
g
j
b
e
h
k
c
f
i
l
Синхронизация HyperClone

## Slide 18: Принципы работы HyperClone: синхронизация
Скопируйте все данные a и b на целевой LUN.
a
b
a
b
a
b
1
2
3
Исходный LUN
Целевой LUN
Мгновенный снимок
1
2
3
Создайте пару HyperClone.
После запуска синхронизации создайте мгновенный снимок исходного LUNа.
Сценарий 1. Первоначальная синхронизация и создание полной копии.
1
2
После второй синхронизации создайте мгновенный снимок исходного LUNа.
Скопируйте инкрементные данные c на целевой LUN.
a
b
a
b
a
b
1
2
Исходный LUN
Целевой LUN
Мгновенный снимок
c
c
c
Сценарий 2. Повторная синхронизация и создание копии отличающихся данных.
a
b
Сохраненные данные
c
a
b
Недавно скопированные данные
c
Новые данные, записанные на хост
Внутренний поток сигналов системы хранения
Пара HyperClone

## Slide 19: Принципы работы HyperClone: обратная синхронизация
a
b
Сохраненные данные
c
c
a
b
Недавно скопированные данные
d
d
Новые данные, записанные на хост
Внутренний поток сигналов системы хранения
Пара HyperClone
Сценарий 1. Создание полной копии
Скопируйте все данные a, b, c и d на исходный LUN.
1
2
После запуска обратной синхронизации создайте мгновенный снимок целевого LUNа.
a
b
2
1
Исходный LUN
Целевой LUN
Мгновенный снимок
a
b
c
d
c
d
a
b
c
d
1
2
После запуска обратной синхронизации создайте мгновенный снимок целевого LUNа.
Скопируйте инкрементные данные d на исходный LUN.
Сценарий 2. Создание копии отличающихся данных
a
b
2
1
Исходный LUN
Целевой LUN
Мгновенный снимок
c
d
a
b
c
d
a
b
c
d
Notes: Для получения более подробной информации перейдите по ссылке http://support-it.huawei.com/docs/zh-cn/dorado-v6.

## Slide 20: Принципы работы HyperClone: ограничения на конфигурирование функций
Функция | Ограничение
HyperSnap | Исходный LUN функции HyperSnap можно использовать как исходный LUN функции HyperClone, но LUN функции HyperSnap нельзя использовать в качестве целевого LUNа функции HyperClone.
HyperMetro | LUN-участник HyperMetro может использоваться как исходный или целевой LUN функции HyperClone.
HyperReplication | Первичный и вторичный LUNы функции HyperReplication могут использоваться в качестве исходных или целевых LUNов функции HyperClone.
SmartMigration | Исходный или целевой LUN функции HyperClone нельзя использовать в качестве исходного или целевого LUNа функции SmartMigration.
SmartVirtualization | Гетерогенный LUN нельзя использовать в качестве исходного или целевого LUNа функции HyperClone.
HyperCDP | Исходный LUN функции HyperCDP может использоваться как исходный или целевой LUN функции HyperClone.

## Slide 21: Сценарии применения: резервное копирование и восстановление данных
Момент времени A
Момент времени B
Момент времени C
Момент времени D
Исходный LUN
Целевой LUN
a
a
a
a
a
a
Создание HyperCopy.
Синхронизация данных исходного LUNа с данными целевого LUNа. В этом случае целевой LUN сохраняет данные исходного LUNа в момент времени B.
Потеря данных исходного LUNа.
Выполнение обратной синхронизации данных целевого LUNа с данными исходного LUNа. В этом случае исходный LUN восстанавливает данные до состояния в момент времени B.
Notes: HyperClone создает одну или несколько копий исходных данных, формируя резервную копию на определенный момент времени, которую можно будет использовать для восстановления исходных данных в случае их повреждения.

## Slide 22: Сценарии применения: анализ и воспроизведение данных
Воспроизведение n частей данных
Целевой LUN (1)
Целевой LUN (n-1)
Целевой LUN (n)
Только для анализа данных
Исходный LUN
Хост анализа данных
Анализ данных
Служба анализа данных использует данные целевого LUNа, чтобы предотвратить конкуренцию со службой производства данных за ресурсы исходного LUNа и не допустить снижения производительности.
Воспроизведение данных
HyperClone может создавать несколько копий одного и того же исходного LUNа для нескольких целевых LUNов.
Notes: В процессе анализа обрабатывается большой объем данных для извлечения полезной информации, выдачи заключений и поддержки принятия решений. Службы анализа используют данные целевых LUNов, чтобы предотвратить конкуренцию служб анализа и производства за ресурсы исходного LUNа, обеспечивая производительность системы.
HyperClone может создавать несколько копий одного и того же исходного LUNа для нескольких целевых LUNов.

## Slide 23: Процедура конфигурирования
Проверка лицензии
Создание пары клонов
Начало
Конец
Создание группы согласованности клонов
Создание группы защиты

## Slide 24
HyperSnap
HyperClone
HyperReplication
HyperMetro

## Slide 25: Обзор
В качестве базовой технологии, используемой для защиты данных, HyperReplication реализует возможности удаленного резервного копирования данных и аварийного восстановления.
Функция | Назначение | Преимущество
Удаленное резервное копирование и восстановление данных | Восстановление сервисных данных из резервных копий, создаваемых в удаленной системе хранения, в случае потери или повреждения исходных данных. | Предотвращение повреждения целостности данных, вызванного недоступностью данных на основном объекте.
Непрерывная сервисная поддержка | Быстрое переключение сервисов с основного объекта на резервный для обеспечения непрерывности их работы в случае аварии. | Предотвращение повреждения целостности данных, вызванного прерыванием обслуживания при отказе на основном объекте.
Аварийное восстановление данных | Восстановление данных после аварии на основном объекте с помощью резервных копий, сохраненных на резервном объекте. | Предотвращение повреждения целостности данных, вызванного потерей сервисных данных или длительным восстановлением после аварии.
Notes: С развитием цифровых технологий в различных отраслях данные стали критически важным активом для эффективной работы предприятий и государственных учреждений, требующим все более высокой надежности хранения. Несмотря на то, что многие поставщики предлагают высоконадежные устройства хранения, предотвратить стихийные бедствия, наносящие непоправимый ущерб производственным системам, невозможно.
Примечание 1. Основной объект — производственный центр, который включает в себя основную систему хранения данных, серверы приложений и каналы передачи.
Примечание 2. Резервный объект — центр резервирования, который включает в себя резервную систему хранения данных, серверы приложений и каналы передачи.
Примечание 3. Если не указано иное, под хостами в настоящем документе подразумеваются серверы приложений.

## Slide 26: Введение в аварийное восстановление и резервное копирование
При использовании функции HyperReplication два центра обработки данных работают в режиме «основной-резервный». Основной объект обеспечивает работу служб и предоставление сервисов, а центр аварийного восстановления не предоставляет сервисы.
При использовании аварийного восстановления по схеме активный-резервный в случае неисправности или отказа устройства в центре обработки данных A или всего центра обработки данных A сервисы автоматически переключаются на центр обработки данных B.
При использовании резервного копирования центр обработки данных B только создает резервные копии данных в центре обработки данных A, но не берет на себя нагрузку по предоставлению сервисов в случае неисправности центра обработки данных A.
ЦОД A (основной объект)
ЦОД B (резервный объект)
Notes: Целевая точка восстановления (Recovery Point Objective, RPO): минимальный срок восстановления данных после сбоя или аварии. Это максимальный период времени, на который допустимо потерять обслуживание, и максимальный объем данных, который допустимо потерять для пользователя СХД в аварийной ситуации. RPO определяет временной интервал при асинхронной удаленной репликации.
Целевое время восстановления (Recovery Time Objective, RTO): максимально допустимое время, требуемое на восстановление работы одного или нескольких приложений и связанных с ними данных после сбоя. RTO гарантирует, что резервный хост сможет взять на себя предоставление сервисов как можно быстрее. RTO является допустимым временем прерывания обслуживания. RTO асинхронной удаленной репликации зависит от сервисов хоста и сценариев сбоя.

## Slide 27: Основные понятия HyperReplication
К основным понятиям относятся: пары HyperReplication, группы согласованности, синхронизация, разделение, переключение основной-резервный, состояние данных и доступные для записи вторичные LUNы.
Удаленное резервное копирование и восстановление сервисных данных HyperReplication включает следующие этапы: создание пары HyperReplication, синхронизация данных, переключение сервисов и восстановление данных. Далее рассмотрим подробнее эти этапы.

## Slide 28: Этапы реализации удаленного резервного копирования и восстановления сервисных данных
1. Создание пары HyperReplication.
2. Синхронизация данных.
3. Переключение сервисов.
4. Восстановление данных.
Канал HyperReplication
Первичный LUN
Вторичный LUN
WAN
Пара
Канал HyperReplication
Канал HyperReplication
Канал HyperReplication
Первичный LUN
Вторичный LUN
WAN
Пара
Первичный LUN
Вторичный LUN
WAN
Пара
Первичный LUN
Вторичный LUN
WAN
Пара
Notes: Пара — установленная взаимосвязь между первичным и вторичным LUNами для репликации данных. Функция HyperReplication позволяет реплицировать данные только с первичного LUNа на вторичный LUN по каналу удаленной репликации. Перед синхронизацией необходимо создать пару для репликации данных между первичным и вторичным LUNами. Установление взаимосвязи для создания пары аналогично процессу набора номера для установления соединения между двумя телефонами. При настройке HyperReplication пара создается из первичного LUNа в основной системе хранения и вторичного LUNа в резервной системе хранения.
Пара HyperReplication: пара формируется после создания HyperReplication. Несколько связанных пар могут образовывать группу согласованности.
Синхронизация данных: после создания пары HyperReplication данные первичного LUNа сначала синхронизируются с данными вторичного LUNа в ручном или автоматическом режиме. Далее на вторичном LUNе периодически выполняется инкрементная синхронизация данных первичного LUNа.
Переключение сервисов: пользователи по состоянию данных могут определять, нужно выполнять переключение «основной-резервный» или нет. При переключении «основной-резервный» формируется новая пара.
Восстановление данных: данные в резервной системе хранения синхронизируются с данными в основной системе хранения. Старая пара восстанавливается при переключении «основной-резервный».

## Slide 29: Рабочий статус пары
В HyperReplication рабочий статус пары позволяет определить, какую операцию необходимо выполнить для пары: синхронизацию, разделение или переключение «основной-резервный». После выполнения операции по рабочему статусу пары можно понять, успешна ли завершилась операция.
Рабочий статус | Описание
Normal (Нормальное рабочее состояние) | Данный статус указывает на то, что синхронизация данных между первичным и вторичным LUNами успешно завершена.
Splitting (Разделение пары) | Данный статус указывает на то, что репликация данных между первичным и вторичным LUNами приостановлена. Пара из первичного и вторичного LUNов вручную разделяется для предоставления сервисов. В результате рабочий статус пары меняется на статус Splitting.
Interrupted (Связь в паре прервана) | Данный статус указывает на наличие неисправности в паре. Взаимосвязь между первичным и вторичным LUNами прервана из-за сбоя канала, используемого функцией HyperReplication, или неисправности первичного или вторичного LUNа в паре HyperReplication.
To be recovered (Подлежит восстановлению) | Данный статус указывает, что взаимосвязь пары HyperReplication необходимо восстановить вручную после устранения неисправности. Кроме того, пользователям необходимо вручную синхронизировать данные между исходным первичным LUNом и вторичным LUNом для восстановления пары.
Invalid (Недействительный статус) | Рабочий статус пары меняется на Invalid, потому что конфигурации основной и резервной систем становятся несовместимыми. Это происходит при изменении исходных атрибутов первичного или вторичного LUNа в результате прерывания связи в паре (например, при сбое канала HyperReplication пара удаляется на стороне первичного или вторичного LUNа).
Synchronizing (Синхронизация) | Когда первичный LUN синхронизирует свои данные с данными вторичного LUNа, вторичный LUN становится недоступен для чтения или записи. В аварийной ситуации данные на вторичном LUNе нельзя использовать для восстановления работы сервисов. После завершения синхронизации данные вторичного LUNа можно использовать для восстановления работы сервисов.
Notes: Описание: если для первоначальной синхронизации установлено значение «The data on primary and secondary resources is consistent and data synchronization is not required» (Данные на основном и резервном ресурсах согласованы, и синхронизация данных не требуется), вновь созданная пара удаленной репликации будет иметь статус Normal.

## Slide 30: Принцип работы асинхронной удаленной репликации
Рассмотрим схему синхронной удаленной репликации, выполненную на основе известной асинхронной удаленной репликации.
Первичный
LUN
Вторичный
кэш
RM
Первичный
LUN
Снимок перв. LUNа
Снимок перв. LUNа
Хост
Вторичный
LUN
Снимок втор. LUNа
Снимок втор. LUNа
DCL
Основная СХД
Резервная СХД
DCL
1
2
1
2
3
4
4
5
5
7
7
WAN
Канал HyperReplication
6
Notes: В настоящее время Dorado V6 6.0.0 не поддерживает синхронную удаленную репликацию.
Ключевые моменты: процесс чтения и записи асинхронной удаленной репликации.
Хост передает запрос ввода-вывода в кэш.
DCL фиксирует различия и записывает данные на первичный LUN.
Активируется функция создания мгновенных снимков первичного и вторичного LUNов.
Инкрементные данные первичного LUNа синхронизируются с данными вторичного LUNа.
Система хранения данных проверяет, устранены ли различия данных с помощью DCL на основе операции записи.
Функция создания мгновенных снимков деактивируется.
Журналы DCL хранятся на четырех дисках, случайно выбранных системой хранения данных. Журналы работы и выполнения операций сохраняются в базе данных системы.

## Slide 31: Переключение сервисов HyperReplication
1. Нормальная работа основного объекта
Перв.
LUN
Основной хост
Резервный хост
Втор.
LUN
Основная СХД
Резервная СХД
WAN
Канал репликации
Сервисы основного хоста
√
Только чтение
2. Авария на основном объекте
Перв.
LUN
Основной хост
Резервный хост
Втор.
LUN
Основная СХД
Резервная СХД
WAN
Отключение
канала
Только чтение
3. Переключение сервисов на резервный объект
Перв.
LUN
Основной хост
Резервный хост
Втор.
LUN
Основная СХД
Резервная СХД
WAN
Отключение
канала
Чтение-запись
Сервисы переключены на резервный хост
√
Notes: В случае аварии на основном объекте функция HyperReplication быстро переключает сервисы на резервный объект, что обеспечивает защиту сервисных данных.
Помимо удаленного резервного копирования данных функция HyperReplication позволяет восстановить работу сервисов в кратчайшие сроки, обеспечивая непрерывность обслуживания в случае аварии.
Требования к резервной системе хранения данных для переключения сервисов:
  Данные на первичном LUNе должны быть согласованы с данными на вторичном LUNе до аварии. Если на вторичном LUNе сохранены неполные данные, может произойти сбой переключения сервисов.
  Сервисы основного и резервного хостов должны иметь одинаковую конфигурацию.
  Резервная система хранения должна предоставлять хосту доступ к LUNу в группе LUNов, сопоставленных с хостом.
В случае аварии основной объект становится неработоспособным, а каналы HyperReplication между первичным и вторичными LUNами отключаются. В этом случае администратору необходимо вручную установить разрешение чтения-записи вторичного LUNа в режим с возможностью записи, чтобы реализовать переключение сервисов.

## Slide 32: Восстановление данных HyperReplication
2. Восстановление данных на основном объекте
Основной хост
Резервный хост
1. Аварийное восстановление на основном объекте
Втор.
LUN
Перв.
LUN
Основная СХД
Резервная СХД
WAN
Восстанов-ление канала
Сервисы резервного хоста
√
Втор.
LUN
Основной хост
Резервный хост
Перв.
LUN
Основная СХД
Резервная СХД
WAN
Новый
канал
Восста-новление данных
3. Восстановление сервисов на основном объекте
Перв.
LUN
Основной хост
Резервный хост
Втор.
LUN
Основная СХД
Резервная СХД
WAN
Канал репликации
Недоступен для чтения
Недоступен для записи
Сервисы основного хоста
√
Notes: После сбоя основного объекта HyperReplication резервный объект временно берет на себя предоставление его сервисов. После восстановления основного объекта происходит обратное переключение сервисов.
После аварии и восстановления основного объекта необходимо восстановить взаимосвязь HyperReplication между основной и резервной системами хранения и использовать данные на резервном объекте для восстановления данных на основном объекте.
В сценарии асинхронной удаленной репликации система хранения выполняет синхронизацию данных несколько раз, пока разница в данных между первичным и вторичным LUNами станет несущественной. Затем система хранения останавливает работу сервисов и выполняет последнюю синхронизацию. Таким образом, потери данных не происходит, а простои обслуживания сводятся к минимуму.

## Slide 33
Notes: Аварийное восстановление на основном объекте:
  После восстановления работы основной системы хранения после аварии восстанавливаются и связи между основным и резервным объектами.
  После восстановления каналов необходимо вручную переключить основной и резервный объекты в основной системе хранения, чтобы сделать статус вторичных LUNов первичными в резервной системе хранения.
Восстановление данных на основном объекте:
  Включите защиту для вторичного ресурса и установите для вторичного LUNа доступ только для чтения.
  В период простоя системы выполните несколько раз синхронизацию данных, чтобы скопировать данные с первичного LUNа на вторичный LUN.
Восстановление работы сервисов на основном объекте:
  Остановите работу сервисов на резервном объекте. Запустите синхронизацию снова, чтобы устранить разницу в данных двух LUNов, появившуюся в результате записи, которую выполнял хост во время предыдущей синхронизации.
  Разделите пару и установите для вторичного LUNа доступ для записи. Затем выполните переключение «основной-резервный», чтобы восстановить пару, созданную до аварийной ситуации.
  После восстановления пары выполните синхронизацию в основной системе хранения и включите защиту для вторичного ресурса.

## Slide 34: Функции группы согласованности
3. Обеспечение достоверности данных для группы согласованности.
1. Создание группы согласованности.
Первичный LUN 01
Первичный LUN 02
Первичный LUN 03
Вторичный LUN 01
Вторичный LUN 02
Вторичный LUN 03
Задача HyperReplication
01
CG 01
Задача HyperReplication
02
Задача HyperReplication
03
2. Остановка выполнения задач репликации для группы согласованности.
CG 01
Первичный LUN 01
Первичный LUN 02
Первичный LUN 03
Вторичный LUN 01
Вторичный LUN 02
Вторичный LUN 03
Задача HyperReplication
01
Задача HyperReplication
02
Задача HyperReplication
03
CG 01
Задача HyperReplication
01
Задача HyperReplication
02
Задача HyperReplication
03
Первичный LUN 01
Первичный LUN 02
Первичный LUN 03
Вторичный LUN 01
Вторичный LUN 02
Вторичный LUN 03
Notes: В приложениях баз данных среднего и большого размера данные, журналы и записи изменений хранятся на разных, но связанных LUNах в системе хранения. Связь между данными на этих LUNах обеспечивают службы верхнего уровня, работающие на хостах основного объекта. Эта связь должна поддерживаться при репликации этих LUNов на резервный объект. При отсутствии связи резервные копии данных, сохраненные в резервной системе хранения, не могут использоваться для аварийного восстановления данных основной системы хранения и восстановления работы сервисов. В этом случае можно добавить пары HyperReplication, созданные из этих LUNов, в группу согласованности. На этом слайде показана работа функции группы согласованности HyperReplication путем сравнения и анализа недостоверности данных в системе хранения с группой согласованности и системе хранения без группы согласованности.
После создания группы согласованности пользователи могут выполнять синхронизацию, разделение и переключение «основной-резервный» для одной пары HyperReplication или для нескольких пар HyperReplication в группе согласованности. При создании группы согласованности HyperReplication обратите внимание на следующие моменты:
  Пары HyperReplication могут быть добавлены только в группу согласованности в основной системе хранения, и все вторичные LUNы в парах HyperReplication должны находиться в одной и той же удаленной системе хранения.
  LUNы из разных пар HyperReplication в группе согласованности могут находиться в разных рабочих контроллерах.
  Пары HyperReplication в группе согласованности должны принадлежать к одному режиму репликации.

## Slide 35: Стандартные сценарии применения
Элемент анализа | Централизованное аварийное восстановление и резервное копирование | Геодублирование
Особенность сценария | Управление резервными копиями данных осуществляется централизованно, поэтому интеллектуальный сбор и анализ данных могут выполняться без ущерба для работы сервисов. Когда на каком-либо объекте, предоставляющем сервисы, происходит авария, центральный объект аварийного восстановления и резервного копирования может быстро взять на себя предоставление сервисов и восстановить данные путем унифицированного управления сервисными данными. Режим HyperReplication для объекта, предоставляющего сервисы, можно гибко выбрать на основании расстояния между этим объектом и центральным объектом аварийного восстановления и резервного копирования. | В двух городах для одновременного резервного копирования в реальном времени и удаленного резервного копирования развертываются три центра обработки данных. Резервное копирование сервисных данных осуществляется во внутригородской центр аварийного восстановления в реальном времени по высокоскоростной линии связи. Когда данные на основном объекте становятся недоступными, сервисы быстро переключаются на внутригородской центр аварийного восстановления. Если в результате аварии пострадали основной объект и центр аварийного восстановления в том же городе, межгородской центр аварийного восстановления берет на себя предоставление сервисов и реализует аварийное восстановление.
Режим HyperReplication | Асинхронная удаленная репликация | Внутри города: асинхронная удаленная репликация Между городами: асинхронная удаленная репликация
Максимальное расстояние для аварийного восстановления и резервного копирования | Асинхронная удаленная репликация без ограничений | Асинхронная удаленная репликация без ограничений
Notes: В данном случае приводится описание решения Huawei по аварийному восстановлению и обеспечению непрерывности бизнеса. В решении Центра аварийного восстановления данных (с геодублированием) используются три центра обработки данных. Непрерывность предоставления критически важных сервисов обеспечивается при повреждении двух центров обработки данных из трех, что значительно повышает надежность решения. В данном решении к трем ЦОДам относятся основной объект, внутригородской центр аварийного восстановления и межгородской центр аварийного восстановления.
  Основной объект предоставляет услуги внешним пользователям.
  Внутригородской центр аварийного восстановления размещается в десятках километров от основного объекта. Рекомендуется использовать прямое подключение к сети Fibre Channel. В этом центре для аварийного восстановления реализована синхронная репликация, которая представляет собой защиту уровня 1.
  Межгородской центр аварийного восстановления располагается в сотнях или тысячах километров от основного объекта. В нем для аварийного восстановления реализована периодическая асинхронная репликация, которая является защитой уровня 2.
Геодублирование позволяет реализовать комплексную, многоуровневую защиту данных и сервисов на основном объекте.
  Аварийное восстановление сервисов: если на основном объекте происходит авария, внутригородской центр аварийного восстановления может быстро взять на себя предоставление сервисов. Если в результате стихийного бедствия выходят из строя и основной объект, и внутригородской центр аварийного восстановления, то межгородской центр аварийного восстановления позволит восстановить работу критически важных сервисов с помощью копий данных. Таким образом, обеспечивается максимальная непрерывность обслуживания.

## Slide 36: Сценарии централизованного аварийного восстановления и резервного копирования
Под централизованным аварийным восстановлением и резервным копированием подразумевается создание резервных копий сервисных данных из разных мест и сохранение их на один объект для централизованного управления. Сервисные данные различных сервисных объектов архивируются на центральном объекте аварийного восстановления и резервного копирования. Таким образом, в случае аварии центральный объект аварийного восстановления и резервного копирования сможет взять на себя предоставление сервисов других объектов и предоставить копии данных для восстановления.
Сервисный объект 02
Сервисный объект n
Асинхронная репликация
Асинхронная репликация
Центральный объект аварийного восстановления и резервного копирования
Первичный LUN 02
Первичный LUN n
HyperReplication 02
HyperReplication n
Вторичный LUN 02
Вторичный LUN n
Хост
WAN
WAN
......
......
......
Notes: HyperReplication выполняет следующие функции:
Сбор данных с n (нескольких) сервисных объектов на центральный объект аварийного восстановления и резервного копирования, создание мгновенного снимка вторичного LUNа и сопоставление вторичного LUNа с хостом. Мгновенный снимок можно использовать для интеллектуального сбора и анализа данных.
Временная передача центральному объекту аварийного восстановления и резервного копирования предоставления сервисов, когда на каком-либо сервисном объекте (от 01 до n) происходит сбой, и обратное переключение сервисов после восстановления работы объекта.
Выполнение задач репликации (в режиме асинхронной удаленной репликации) с сервисного объекта 02 на центральный объект аварийного восстановления и резервного копирования, который находится в 500 км от сервисного объекта 02.

## Slide 37: Аварийное восстановление с помощью BCManager eReplication
BCManager eReplication — программное обеспечение для управления аварийным восстановлением, специально разработанное для стандартных решений аварийного восстановления Huawei. ПО предоставляет визуализированную платформу на основе процессов для удобного и быстрого выполнения операций, а также для мониторинга, осуществляемого с помощью технологий обеспечения целостности данных, HyperSnap и HyperReplication.
Основной хост
Система хранения данных
Система хранения данных
Резервный хост
Хост BCManager
eReplication
BCManager eReplication Agent
BCManager eReplication Server
BCManager eReplication Agent
HyperReplication
Основной объект
Центр DR
Notes: В центре аварийного восстановления развертывается хост BCManager eReplication, на который устанавливается программное обеспечение BCManager eReplication Server. На сервисный и резервный хосты основного объекта устанавливается агент BCManager eReplication Agent.

## Slide 38: Процедура конфигурирования
Начало
Проверка лицензии
Создание логического порта
Конец
Управление маршрутами
Создание пользователя аутентификации
Добавление удаленного устройства
Создание пары HyperReplication
Создание группы защиты
Создание группы согласованности удаленной репликации
Обязательно
Опционально

## Slide 39
HyperSnap
HyperClone
HyperReplication
HyperMetro

## Slide 40: Обзор
HyperMetro также называют функцией хранения данных в режиме резервирования «активный-активный». Два активных ЦОДа являются резервными копиями друг для друга.
В случае неисправности устройства в одном из ЦОДов или всего ЦОДа, другой ЦОД автоматически берет на себя предоставление сервисов, решая проблемы переключения традиционных центров аварийного восстановления. Такой механизм обеспечивает высокую надежность хранения данных и непрерывность обслуживания, а также оптимизирует использование ресурсов системы хранения.

## Slide 41: Принципы работы HyperMetro
WAN
ЦОД А
Основная СХД
Синхронизация данных в реальном времени
Кворум-устройство
ЦОД В
Основная СХД
SAN
IP-сеть
Кластер Oracle RAC/ Кластер VMware vSphere/
Кластер FusionSphere/ Другой
FC/IP SAN
FC/IP SAN
IP-сеть
Как выполнить арбитраж при возникновении неисправности?
Notes: Конструкция хранилища HyperMetro по схеме «активный-активный» (А-А):
  Режим работы А-А: LUNы, работающие в режиме «активный-активный», доступны для чтения и записи в центрах обработки данных, а данные синхронизируются в реальном времени.
  Повышенная надежность: механизм двойного арбитража и функция восстановления поврежденных блоков данных между ЦОДами повышают надежность системы.
  Повышенная производительность: различные способы регулирования производительности уменьшают задержку при взаимодействии между двумя центрами обработки данных и повышают производительность сервисов на 30%.
  Гибкая масштабируемость: поддерживается использование гетерогенных массивов хранения и сочетание функций создания мгновенных снимков и удаленной репликации. Решение центра обработки данных для аварийного восстановления, работающего в режиме «активный-активный», поддерживает расширение до решения центра обработки данных, работающего в режиме географической избыточности.

## Slide 42: Режим кворума
При сбое канала между двумя центрами обработки данных или неисправности одного из центров синхронизация данных в реальном времени невозможна. В этом случае только пара HyperMetro или объект группы согласованности HyperMetro может продолжать предоставлять сервисы. Для обеспечения согласованности данных технология HyperMetro использует механизм арбитража, который определяет приоритет сервисов в центрах обработки данных.
HyperMetro предоставляет два режима кворума:
  Режим статического приоритета: применяется в сценариях, где кворум-сервер не настроен.
  Режим кворум-сервера (рекомендуется): применяется в сценариях, в которых настроен кворум-сервер.

## Slide 43: Режим статического приоритета
Тип неисправности | Результат
Сбой канала связи между СХД. | Пара HyperMetro имеет статус «to-be-synchronized». LUNы в ЦОДе A продолжают предоставлять сервисы, в то время как LUNы в ЦОДе B перестают предоставлять сервисы.
Неисправность ЦОДа B. | Пара HyperMetro имеет статус «to-be-synchronized». LUNы в ЦОДе A продолжают предоставлять сервисы, в то время как LUNы в ЦОДе B перестают предоставлять сервисы.
Неисправность ЦОДа А. | Пара HyperMetro имеет статус «to-be-synchronized». К LUNам в ЦОДе A отсутствует доступ, и LUNы в ЦОДе B перестают предоставлять сервисы.
Сбой канала репликации HyperMetro и сбой канала связи между хостом и ЦОДом B. | Пара HyperMetro имеет статус «to-be-synchronized». LUNы в ЦОДе A продолжают предоставлять сервисы, в то время как LUNы в ЦОДе B перестают предоставлять сервисы.
Неисправность ЦОДа B и сбой канала связи между хостом и ЦОДом B. | Пара HyperMetro имеет статус «to-be-synchronized». LUNы в ЦОДе A продолжают предоставлять сервисы, в то время как LUNы в ЦОДе B перестают предоставлять сервисы.
Одновременный сбой каналов связи между хостом и ЦОДами A и B. | Пара HyperMetro имеет статус «Normal». Хосту не удается получить доступ к LUNам в ЦОДах A и B.
ЦОД А
ЦОД В
Хост
HyperMetro
Notes: При отсутствии или недоступности кворум-сервера HyperMetro работает в режиме статического приоритета. В процессе арбитража привилегированный объект выигрывает спор и начинает предоставлять сервисы.
  В случае отказа каналов связи между массивами хранения или отказа непривилегированного объекта LUNы привилегированного объекта продолжают предоставлять сервисы HyperMetro, а LUNы непривилегированного объекта прекращают предоставление сервисов.
  В случае неисправности привилегированного объекта непривилегированный объект не может автоматически принять на себя предоставление сервисов HyperMetro. Таким образом, предоставление сервисов прекращается, и необходимо принудительно запустить непривилегированный объект, чтобы он предоставлял сервисы для хоста.

## Slide 44: Режим кворум-сервера
Тип неисправности | Результат
Неисправность кворум-сервера. | Пара HyperMetro имеет статус «Normal». LUNы в ЦОДе A и ЦОДе B продолжают предоставлять сервисы.
Сбой канала связи между СХД и кворум-сервером (например, СХД в ЦОДе A). | Пара HyperMetro имеет статус «Normal». LUNы в ЦОДе A и ЦОДе B продолжают предоставлять сервисы.
Неисправность СХД (например, СХД в ЦОДе A). | Пара HyperMetro имеет статус «to-be-synchronized». LUNы в ЦОДе A не работают, в то время как LUNы в ЦОДе B продолжают предоставлять сервисы.
Сбой канала связи между СХД. | Пара HyperMetro имеет статус «to-be-synchronized». LUNы в ЦОДе A продолжают предоставлять сервисы, в то время как LUNы в ЦОДе B перестают предоставлять сервисы.
Одновременная неисправность СХД и кворум-сервера (например, например, СХД в ЦОДе A). | Пара HyperMetro имеет статус «to-be-synchronized». ЦОД A неисправен, и LUNы в ЦОДе B прекращают предоставлять сервисы.
ЦОД А
ЦОД В
Хост
HyperMetro
Кворум-сервер
Notes: В качестве кворум-сервера используется независимый физический сервер или виртуальная машина. Рекомендуется развертывать кворум-сервер на выделенном объекте, который находится в другом домене, отличном от домена двух ЦОДов. Таким образом, в случае аварии в одном центре обработки данных кворум-сервер будет продолжать работать.
В режиме кворум-сервера при отказе ЦОДа или сбое связи между СХД каждая система хранения данных отправляет свой запрос на арбитраж в кворум-сервер, и только победитель спора продолжает предоставлять сервисы. Привилегированный объект имеет приоритет в процессе арбитража.

## Slide 45
Notes: Другие виды неисправностей и результаты арбитража:
  Сбой каналов связи между системами хранения данных и выход из строя кворум-сервера (например, СХД в ЦОДе A): пара HyperMetro имеет статус «Normal». Хост может получить доступ к другой системе хранения данных.
  Одновременный сбой каналов связи между системой хранения данных, кворум-сервером и хостом (например, СХД в ЦОДе A): пара HyperMetro имеет статус «Normal». Хост может получить доступ к другой системе хранения данных.
  Одновременный сбой каналов репликации между массивами хранения и каналов связи между хостом и непривилегированным объектом (ЦОД B): пара HyperMetro имеет статус «To be synchronized». LUNы в центре обработки данных B прекращают предоставление сервисов.
  После отказа реплицируемых каналов между массивами хранения снова перестают работать каналы связи между системой хранения, хостом и кворум-сервером (например, СХД в ЦОДе A): пара HyperMetro имеет статус «To be synchronized». Работа службы HyperMetro прерывается.
  Неисправность одного массива и его отключение от хоста. Кроме того, сбой каналов связи между кворум-сервером и другим массивом хранения (например, СХД в ЦОДе A): пара HyperMetro имеет статус «To be synchronized». ЦОД A неисправен, и LUNы в ЦОДе B прекращают предоставлять сервисы.

## Slide 46: Принцип выполнения дублированной записи
Массив A
Массив B
Хост
Кластер в режиме «активный-активный» между объектами
HyperMetro LUN
HyperMetro LUN
1
3
3
4
4
5
HyperMetro LUN
2
Запись операций ввода-вывода
Notes: Принцип выполнения дублированной записи:
  Хост передает запрос на запись.
  Применяется распределенная блокировка.
  Локальный массив хранения записывает данные в локальный кэш и отправляет запрос на запись в удаленный массив хранения.
  Данные успешно записываются в локальный кэш и удаленный массив хранения. Удаленный массив хранения возвращает сообщение об успешной записи в локальный массив хранения.
  Данные успешно записываются как в локальный, так и в удаленный массивы хранения, и массивы хранения возвращают хосту сообщение об успешной записи.

## Slide 47: Надежное обеспечение согласованности данных
HyperMetro LUN
HyperMetro LUN
Взаимное исключение распределенных блокировок LUNов HyperMetro
Кластер в режиме «активный-активный» между объектами
Хост
Хост
Массив A
Массив B
Кластер приложений
ЦОД А
ЦОД В
Notes: Согласованность данных на уровне приложений: базы данных, используемые в нескольких центрах обработки данных, приложения, развернутые в кластере, и архитектура общего доступа к хранилищу.
Дублированная запись операций ввода-вывода, согласованность данных в реальном времени.
Согласованность данных на уровне хранения.
Дублированная запись операций ввода-вывода обеспечивает согласованность данных.
В обычных сценариях выполняемые в приложениях операции ввода-вывода одновременно записываются в оба массива хранения, обеспечивая согласованность данных между двумя массивами хранения.
Дифференциальная запись данных при выходе из строя одного массива хранения.
При выходе из строя одного массива хранения данные записываются в другой массив хранения, который работает исправно, а изменения данных записываются в журнал изменений данных (Data Change Log, DCL). После восстановления вышедшего из строя массива хранения и повторного подключения его к системе изменения данных записываются из DCL в массив хранения в инкрементном режиме.
Управление распределенными блокировками (Distributed Lock Management, DLM): только одному хосту разрешено записывать данные в хранилище в то время, когда несколько хостов одновременно обращаются к этому хранилищу. Это обеспечивает согласованность данных.

## Slide 48: Структура решения с возможностью расширения
Синхронная/
асинхронная репликация
Объект А
Объект В
HyperMetro
Объект А
Объект В
ЦОД А
ЦОД В
ЦОД C
Модернизированная архитектура и бесперебойное обслуживание
Плавное расширение
Решение аварийного восстановления
Решение центра обработки данных HyperMetro
Решение геодублирования

## Slide 49: Стандартные сценарии применения
Отрасль | Сценарий
Здравоохранение | Быстрое развитие медицинских технологий способствует увеличению спроса на оказание различных медицинских услуг в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, в результате чего к непрерывности обслуживания предъявляются все более высокие требования. Когда работа жизненно важных отделений, таких как поликлиники, больничные стационары и центр электронных медицинских карт, по каким-либо причинам прерывается, лечение больных откладывается, а больницы терпят огромные убытки и неоценимый ущерб для репутации. Кроме того, здание поликлиники должно находиться рядом с информационным центром сети стационаров в одной больнице, а две больницы в одном городе физически должны быть расположены близко друг к другу. Технология HyperMetro способна реализовать эти требования.
Финансы | В финансовой отрасли стремительно растет спрос на банковские услуги и услуги электронного банкинга, использование круглосуточных банкоматов и POS-терминалов. Для предоставления этих сервисов банковские системы должны работать круглосуточно. Банкам требуется стабильное и надежное решение, которое сможет хранить данные для повторного использования и будет соответствовать их сервисным требованиям (RPO = 0, RTO = 0), обеспечивая непрерывность бизнеса. Перебои в обслуживании наносят ущерб репутации банков и увеличивают и без того немалую нагрузку отделов техподдержки.
Социальное обеспечение | В сфере социального обеспечения требования к непрерывности обслуживания чрезвычайно высоки. Операции по формированию ежемесячных расчетов и переносу остатков на конец года должны выполняться круглосуточно в онлайн-режиме. В противном случае люди могут не получить своевременно причитающиеся им выплаты, например, пенсии или медицинские страховки. Технология HyperMetro способна решить проблемы сферы социального обеспечения и обеспечить управление базовой информацией, управление государственными информационными ресурсами, обслуживание карт социального страхования, предоставление общественных услуг, услуг занятости и социального страхования населения.

## Slide 50: Процедура конфигурирования
Начало
Подготовка конфигурации
Настройка коммутаторов
Конец
Настройка ПО кворум-сервера
Настройка HyperMetro
Настройка политики многопутевого ввода-вывода для хостов
Обязательно
Опционально
Проверка лицензии
Добавление удаленного устройства
Создание кворум-сервера
Создание домена HyperMetro
Создание пары HyperMetro
Создание группы согласованности HyperMetro

## Slide 51
Технологии защиты данных в СХД и сценарии их применения
HyperSnap
HyperClone
HyperReplication
HyperMetro
Определения, принципы работы и процедуры настройки

## Slide 52
(Верно или неверно) Исходный LUN может формировать несколько пар HyperClone с разными целевыми LUNами. Целевой LUN можно входить только в одну пару HyperClone.
Какие из перечисленных утверждений являются верными?
  Синхронная репликация синхронизирует данные в реальном времени, чтобы обеспечить максимальную согласованность данных и минимизировать потерю данных в случае аварии.
  Асинхронная репликация выполняет периодическую синхронизацию данных, сводя к минимуму ухудшение производительности сервисов, вызванное задержкой передачи данных.
  HyperReplication не требует лицензии.
  Синхронная репликация использует для репликации мгновенные снимки.
Notes: Ответы:
  Верно
  AB

## Slide 53
Какие из следующих утверждений в отношении групп согласованности верны?
  Если несколько первичных LUNов имеют отношения зависимости записи, необходимо настроить группы согласованности репликации, чтобы гарантировать, что вторичные LUNы также будут иметь отношения зависимости записи.
  Группа согласованности используется только для управления отношениями репликации между несколькими LUNами.
  При неисправности одного участника в группе согласованности все остальные участники этой группы будут недоступны.
Notes: Ответы:
  AC

## Slide 54
Huawei Enterprise Service App (Сервисное приложение Huawei Enterprise)
Enterprise Technical Support App (Приложение техподдержки Huawei Enterprise)
Notes: Обучающее приложение Huawei
  Содержит огромную библиотеку сертифицированных обучающих видео Huawei.
Приложение техподдержки Huawei Enterprise
  Охватывает все популярные документы, примеры из практики применения и новости по продуктам Huawei. Пользователи могут быстро осуществлять запрос информации о командах, аварийных сигналах и запасных частях. Кроме того, отсканировав QR-код, пользователи могут использовать данное приложение для просмотра информации об устройстве. Простые и интуитивно понятные видеоруководства обеспечивают круглосуточную техническую поддержку корпоративным пользователям.
Сервисное приложение Huawei Enterprise
  Предоставляет универсальные мобильные ИКТ-порталы для клиентов и партнеров, обеспечивающие информацию о комплексных продуктах и решениях Huawei для корпоративных пользователей в любое время и в любом месте.

## Slide 55
Официальные веб-сайты компании Huawei
  Направление корпоративных решений: https://e.huawei.com/en/
  Техническая поддержка: https://support.huawei.com/enterprise/en/index.html
  Платформа онлайн-обучения: https://www.huawei.com/en/learning
Популярные инструменты
  HedEx Lite
  Network Document Tool Center (Центр инструментов сетевой документации)
  Information Query Assistant (Помощник по информационным запросам)
Notes: Популярные инструменты
  HedEx Lite — инструмент Huawei для управления документацией по продуктам. Позволяет пользователям просматривать, осуществлять поиск, обновлять и управлять документацией по продуктам.
  eStor — платформа графического моделирования систем хранения данных. Платформа имитирует флеш-устройства Huawei OceanStor, чтобы помочь специалистам в области ИКТ и клиентам познакомиться с продуктами хранения Huawei и быстро освоить необходимые операции.
  Центр инструментов сетевой документации — инструмент для подготовки документации по сетевым продуктам. Помогает при проведении тендеров, планировании сети, реализации проектов, модернизации и техническом обслуживании.
  Помощник по информационным запросам позволяет запрашивать информацию о командах и аварийных сигналах для продуктов Huawei.